| Checkliste für die Akkreditierung von Prüflaboratorien für Medizinprodukte nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG, 98/79/EG und DIN EN ISO/IEC 17025 | 210_CL01 |
| --- | --- |

Verfahren

| Begutachtete Stelle |  |
| --- | --- |
| Anlass | Überwachung/Verlängerung/Erstakkreditierung nach Richtlinie 93/42/EWG, 90/385/EWG, 98/79/EG und DIN EN ISO/IEC 17025 |
| Datum der Begutachtung |  |
| Ort |  |
| Leitender Begutachter |  |
| Fachbegutachter/Fachexperte |  |
| Hospitant |  |

Hinweise zum Ausfüllen der Checkliste für die Akkreditierung von Prüflaboratorien für Medizinprodukte nach DIN EN ISO/IEC 17025

Für eine Akkreditierung als Prüflaboratorium im Rahmen des Medizinproduktegesetzes ist es erforderlich, dass das Qualitätsmanagementsystem (QM-System) des Prüflaboratoriums die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 und der gültigen Anhänge der EG-Richtlinien für Medizinprodukte erfüllt (Anhang 8 der Richtlinie 90/385/EWG, Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG bzw. Anhang IX der Richtlinie 98/79/EG).

Die ZLG prüft, ob die im Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) getroffenen Festlegungen geeignet sind, die Anforderungen an das QM-System zu erfüllen.

In der „Checkliste DIN EN ISO/IEC 17025“ (210_CL01) sind alle für die Akkreditierung im Rahmen des Medizinproduktegesetzes notwendigen Forderungen an das QM-System gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 aufgeführt.

Bearbeitung der Checkliste durch den Antragsteller

In der zweiten Spalte (Antragsteller) sind die Forderungen aus der DIN EN ISO/IEC 17025 und dem Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG aufgeführt. Da die Anhänge der Richtlinien 90/385/EWG und 98/79/EG inhaltsgleich mit dem Anhang der Richtlinie 93/42/EWG sind, wird sich nur auf den Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG bezogen.

Tragen Sie bitte unter der jeweiligen Anforderung ein, wie diese Forderung vom Prüflaboratorium erfüllt wird und wo dies dokumentiert ist (im Wesentlichen durch Verweis auf das entsprechende Kapitel im QMH und die konkret zu bezeichnenden Arbeits- und Verfahrensanweisungen). Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente der ZLG auch vorliegen müssen. Die übrigen Spalten sind nicht auszufüllen (siehe auch beiliegendes Muster).

Weitere Verwendung der Checkliste

Die ZLG oder ein von der ZLG beauftragter Begutachter wird im Rahmen der Prüfung das QMH und die dazugehörigen Dokumente betrachten um festzustellen, ob die angegebenen Regelungen ausreichend sind. Hierzu wird die vom Antragsteller ausgefüllte Checkliste herangezogen. Bei der Begehung vor Ort erfolgt dann der Abgleich durch den Begutachter, ob die beschriebenen Regelungen umgesetzt sind und ob sie ausreichend sind (der Begutachter füllt die Spalte „Begutachter“ aus und gibt in der Spalte „B“ seine Bewertung ab). Aus der Bewertung leitet der Leitende Begutachter (LBG) bzw. Fachbegutachter/Fachexperte (FBG) ggf. notwendige Maßnahmen ab.

Als Hinweis zum Ausfüllen ist nachfolgend ein Beispiel für einen ausgefüllten Teil dieser Checkliste beigefügt.

| Nr. | Antragsteller | Begutachter | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Das Labor muss sicherzustellen, dass die Aufsicht durch Personen erfolgt, die mit den Prüfverfahren, dem Prüfzweck und der Beurteilung der Prüfergebnisse vertraut sind. QMH (Kap. 2.4.1 „Anforderungen an die Qualifikation – Leitendes Personal“) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 g) |  | LBG |
| 7.5 2005 | Das Labor muss sicherstellen, dass sein Personal sich der Bedeutung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit bewusst ist und weiß, wie es zur Erreichung der Ziele des Managementsystems beiträgt. QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation Verfahrensanweisung „ VA Stellenbeschreibung, Schulung und Weiterbildung“ - Aufzeichungen in den Personalakten (siehe QMH, Kap. 2.4.2) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 k) |  | LBG |
| 7.6 | Das Labor muss bestimmten Personen die Befugnis zur Durchführung von Prüfungen, Ausstellung von Prüfberichten, zur Meinungsäußerung und Interpretation und zur Bedienung von Einrichtungen erteilen. Das Labor muss Aufzeichnungen über die Befugnisse, fachliche Kompetenz, Ausbildungs- und Berufsqualifikation, Schulung und Erfahrung aller technischen Mitarbeiter (einschließlich ev. eingesetztes Hilfspersonal) führen. Diese Informationen müssen leicht verfügbar sein und müssen das Datum enthalten, an dem die Befugnis und/oder Kompetenz bestätigt wurde. QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation“) sowie Arbeitsanweisungen „AA 12.2, AA 1.22 und 4.4“ DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.5 |  | LBG |
| 7.7 | Die Leitung des Labors muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die bestimmte Einrichtungen bedienen, Prüfungen durchführen, Ergebnisse werten und Prüfberichte unterschreiben, kompetent sind. QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation“) Verfahrensanweisung „ VA Stellenbeschreibung, Schulung und Weiterbildung“ DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.1 |  | LBG + FBG |

1 Informationen für den Begutachter

| LBG | = | Die Anforderungen werden vom Leitenden Begutachter bewertet |
| --- | --- | --- |
| FBG | = | Die Anforderungen werden vom Fachbegutachter bzw. Fachexperten bewertet |

| Bewertungskriterien (B) |
| --- |
| 1 | erfüllt |
| 2 | teilweise erfüllt, Nachbesserung erforderlich |
| 3 | nicht erfüllt |
| E | entfällt |

2 Checkliste

Hinweis In dieser Checkliste sind die für eine Akkreditierung des Laboratoriums nach § 15 MPG einschlägigen Anforderungen an die Kompetenz und das Managementsystem aus der DIN EN ISO/IEC 17025 : 2005 aufgeführt. Eine Reihe der gesetzlichen und normativen Anforderungen werden in vereinfachter oder verkürzter Form dargestellt. Es gelten immer die Originalanforderungen, die insbesondere in der Vorbereitungsphase heranzuziehen sind. Änderungen bzw. Ergänzungen der DIN EN ISO/IEC 17025 : 2005 gegenüber der Fassung vom April 2000 wurden mit dem Zusatz 2005 gekennzeichnet.

| Nr. | Antragsteller | Begutachter | B |
| --- | --- | --- | --- |
| STRUKTUR |
| Identifikation |
| 1.1 | Das Labor oder die Organisation, zu der es gehört, muss eine Einheit sein, die rechtlich verantwortlich gemacht werden kann. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.1 |  | LBG |
| 1.2 | Wenn das Labor Teil einer Organisation ist, die andere Tätigkeiten als Prüfungen durchführt, müssen die Verantwortlichkeiten offengelegt werden, um Interessenkonflikte zu erkennen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.4 |  | LBG |
| 1.3 | Das Labor muss eine technischen Leitung haben, welche die Gesamtverantwortung für den technischen Betrieb des Labors trägt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 h) |  | LBG |
| 1.4 | Das Labor, ihr Leiter und das mit der Durchführung der Bewertungen und Prüfungen beauftragte Personal dürfen weder mit dem Autor des Entwurfs (Auslegung), dem Hersteller, dem Lieferer, dem Monteur oder dem Anwender der Produkte, die sie prüfen, identisch noch Beauftragte einer dieser Personen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Beauftragte an der Auslegung, an der Herstellung, am Vertrieb oder an der Instandhaltung dieser Produkte beteiligt sein. Die Möglichkeit eines Austauschs technischer Informationen zwischen dem Hersteller und der Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 1 |  | LBG |
| 1.5 | Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Personals ist zu gewährleisten. Die Höhe der Bezüge jedes Prüfers darf sich weder nach der Zahl der von ihm durchgeführten Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser Prüfungen richten. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 5 |  | LBG |
| 2 Organisation |
| 2.1 2005 | Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass geeignete Kommunikationsprozesse innerhalb des Labors eingeführt werden und dass eine Kommunikation über die Wirksamkeit des Managementsystems stattfindet. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.6 |  | LBG |
| 2.2 | Das Labor muss Festlegungen haben, durch die sichergestellt wird, dass seine Leitung und sein Personal frei von internen oder externen kommerziellen, finanziellen und sonstigen Zwängen und Einflüssen sind und über Regelungen und Verfahren zum Schutz von vertraulichen Informationen verfügen (incl. Schutz der elektronischen Speicherung und Übermittlung von Ergebnissen). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 b) c) |  | LBG |
| 2.3 | Das Labor muss für das mit den Prüfungen beauftragte leitende Personal, das technische Personal und das unterstützende Fachpersonal aktuelle Tätigkeitsbeschreibungen führen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.4 |  | LBG |
| 2.4 | Das Labor muss die Verantwortung, Befugnisse und Wechselwirkungen aller Mitarbeiter spezifizieren, deren Aufgaben die Qualität der Prüfungen beeinflussen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 f) |  | LBG |
| 2.5 | Das Labor muss den Aufbau der Organisation und die Leitung des Labors, seine Stellung in einer eventuellen Dachorganisation und die Beziehungen zwischen Qualitätsmanagement, technischem Betrieb und Hilfsdiensten festlegen (Anmerkung: verständliche Organigramme). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 e) |  | LBG |
| 2.6 | Das Labor und das mit der Prüfung beauftragte Personal müssen die Bewertungen und Prüfungen mit höchster beruflicher Zuverlässigkeit und größter erforderlicher Sachkenntnis auf dem Gebiet der Medizinprodukte durchführen und unabhängig von jeglicher Einflussnahme - vor allem finanzieller Art - auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Prüfung sein, insbesondere von der Einflussnahme durch Personen oder Personengruppen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert sind. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 2a |  | LBG |
| 3 Haftpflichtversicherung |
| 3.1 | Die Stelle muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, es sei denn, diese Haftpflicht wird vom Staat aufgrund nationalen Rechts gedeckt oder die Prüfungen werden unmittelbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 6 |  | LBG |
| MANAGEMENTSYSTEM |
| 4 Qualitätsmanagement |
| 4.1 | Die Leitung des Labors muss ein Managementsystem einführen, umsetzen und aufrechterhalten, das seinem Tätigkeitsbereich angemessen ist. Alle grundsätzlichen Regelungen zur Sicherung der Qualität der Prüfergebnisse sind schriftlich niederzulegen. Die Dokumentation des Systems muss dem Personal vermittelt und von ihm verstanden werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.1 |  | LBG |
| 4.2 2005 | Die grundlegenden Regelungen des Managementsystems des Labors, bezogen auf Qualität, einschließlich einer Aussage zur Qualitätspolitik, müssen in einem Qualitätsmanagement-Handbuch (wie auch immer benannt) festgelegt sein. Die übergeordneten Ziele müssen eingeführt und während der Managementbewertung bewertet werden. Die Aussage zur Qualitätspolitik muss von der obersten Leitung festgelegt werden. Sie muss mindestens folgende Punkte enthalten: 4.2.2 a) bis 4.2.2 e) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.2 |  | LBG |
| 4.3 2005 | Die oberste Leitung muss ihre Verpflichtung bezüglich der Entwicklung und Verwirklichung des Managementsystems und der ständigen Verbesserung seiner Wirksamkeit nachweisen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.3 |  | LBG |
| 4.4 2005 | Die oberste Leitung muss der Organisation die Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen vermitteln. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.4 |  | LBG |
| 4.5 | Das Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) muss die technischen und unterstützenden Verfahren enthalten oder darauf verweisen. Der Aufbau der im Managementsystem benutzten Dokumentation muss aufgezeigt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.5 |  | LBG |
| 4.6 | Im QMH müssen die Aufgaben und die Verantwortung der technischen Leitung und des Qualitätsmanagers festgelegt werden, einschließlich ihrer Verantwortung, die Einhaltung dieser Internationalen Norm sicherzustellen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.6 |  | LBG |
| 4.7 2005 | Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Funktionsfähigkeit des Managementsystems aufrechterhalten bleibt, wenn an diesem Änderungen geplant und umgesetzt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.7 |  | LBG |
| 4.8 | Das Labor muss einen Mitarbeiter als Qualitätsmanager benennen, der unabhängig von anderen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sicherstellt, dass das Managementsystem, bezogen auf Qualität, umgesetzt und jederzeit befolgt wird. Der Qualitätsmanager muss direkten Zugang zu den höchsten Ebenen der Leitung haben, auf denen Entscheidungen über Grundsätze und Mittel des Labors getroffen werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 i) |  | LBG |
| 4.9 | Das Labor muss Verfahren zur Lenkung aller Dokumente (internen und externen Ursprungs) seines Managementsystems einführen und aufrechterhalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.1 |  | LBG + FBG |
| 4.10 | Das Labor muss Verfahren u. a. zur Kennzeichnung, Registrierung, Lagerung, Pflege und Beseitigung von Qualitäts- und technischen Aufzeichnungen einführen und aufrechterhalten. Die Qualitätsaufzeichnungen müssen Aufzeichnungen über interne Audits, Managementbewertungen (Reviews) und Korrekturmaßnahmen enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.1 |  | LBG + FBG |
| 4.11 | Alle Aufzeichnungen müssen leserlich sein. Sie müssen leicht auffindbar in Einrichtungen aufbewahrt und gelagert werden, die geeignet sind, Schäden oder Beeinträchtigungen sowie Verluste zu verhindern. Für die Aufzeichnungen müssen Aufbewahrungszeiten festgelegt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.2 |  | LBG + FBG |
| 4.12 | Das Verfahren der Genehmigung und Herausgabe von Dokumenten des Managementsystems muss u. a. sicherstellen, dass alle Dokumente von befugtem Personal geprüft und für den Gebrauch genehmigt worden sind, eine Stammliste mit den gültigen Dokumenten existiert, nur autorisierte Ausgaben verfügbar sind, die Dokumente regelmäßig geprüft werden, ungültige oder überholte Dokumente entfernt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.2.1/4.3.2.2 |  | LBG + FBG |
| 4.13 | Die Dokumente des Managementsystems müssen eindeutig gekennzeichnet sein (Ausgabedatum oder Stand der Überarbeitung, Seitenzahl, Gesamtseitenzahl, Freigabevermerk). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.2.3 |  | LBG + FBG |
| 4.14 | Es müssen Verfahren eingeführt werden, wie Änderungen in Dokumenten, die in computergestützten Systemen bereitgehalten werden, vorgenommen und gelenkt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.3.4 |  | LBG + FBG |
| 4.15 | Berechnungen und Datenübertragungen müssen in zweckmäßiger und systematischer Form geprüft werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.7.1 |  | LBG + FBG |
| 4.16 | Bei einer Computernutzung im Rahmen der Durchführung der Prüfverfahren muss das Labor sicherstellen, dass selbstentwickelte Software hinreichend detailliert dokumentiert und in geeigneter Form auf ihre Verwendbarkeit validiert wird. Verfahren für den Schutz der Integrität und Vertraulichkeit von Daten müssen eingeführt und realisiert sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.7.2 |  | LBG + FBG |
| 4.17 | Das Labor muss über Verfahren verfügen, die elektronisch gespeicherte Daten schützen und sichern und die den unberechtigten Zugriff auf die gespeicherten Daten sowie deren Änderung verhindern. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.4 |  | LBG + FBG |
| 4.18 | Das Labor muss für einen festgelegten Zeitraum Aufzeichnungen u.a. über Auditverfahren, Aufzeichnungen über das Personal und Kalibrierungen sowie eine Kopie von jedem ausgestellten Prüfbericht als technische Aufzeichnung aufbewahren. Die Aufzeichnungen müssen die Identität des für die Durchführung einer jeden Prüfung und des für die Prüfung der Ergebnisse verantwortlichen Personals enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.2.1 |  | LBG + FBG |
| 5 Optimierungsmaßnahmen |
| 5.1 | Das Labor muss über grundsätzliche Regelungen und Verfahren für die Behandlung von Beschwerden von Kunden oder anderen Stellen verfügen. Über die Beschwerden, die entsprechenden Untersuchungen und die Korrekturmaßnahmen müssen Aufzeichnungen geführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.8 |  | LBG |
| 5.2 | Wenn in Aufzeichnungen Fehler auftreten, muss jeder Fehler ausgestrichen werden und der richtige Wert muss daneben eingetragen werden. Alle Änderungen müssen von dem Mitarbeiter abgezeichnet werden, der die Korrekturen vorgenommen hat. Im Falle von elektronischen Aufzeichnungen müssen gleichwertige Maßnahmen getroffen werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.2.3 |  | LBG + FBG |
| 5.3 | Einrichtungen, die zweifelhafte Ergebnisse liefern oder sich als fehlerhaft erwiesen haben, müssen außer Betrieb genommen werden, eindeutig als nicht gebrauchsfähig gekennzeichnet werden, bis sie repariert wurden und nach Kalibrierung /Prüfung nachgewiesen wurde, dass sie ordnungsgemäß arbeiten. Das Labor muss die Auswirkungen des Fehlers auf frühere Prüfungen untersuchen und das Verfahren nach DIN EN ISO/IEC 170125, 4.9 einleiten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.7 |  | LBG + FBG |
| 5.4 | Bei der Feststellung von fehlerhaften Arbeiten sind die ergriffenen Korrekturmaßnahmen zu dokumentieren. Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die Behandlung von fehlerhaften Arbeiten sind zuzuordnen. Wenn die Auswertung darauf hinweist, dass sich fehlerhafte Arbeiten wiederholen können oder dass sich das Labor nicht an grundsätzliche Regelungen und Verfahren hält, müssen unverzüglich Korrekturmaßnahmen nach DIN EN ISO/IEC 170125, 4.11. angewendet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.9 |  | LBG + FBG |
| 5.5 | Das Labor muss grundsätzliche Regelungen und Verfahren einführen und angemessene Befugnisse zuordnen, nach denen Korrekturmaßnahmen zu verwirklichen sind, wenn fehlerhafte Arbeiten oder Abweichungen von den grundsätzlichen Regelungen des Managementsystems oder von den technischen Abläufen festgestellt wurden. Die Ursache des Problems muss bestimmt werden. Es müssen geeignete und angemessene Maßnahmen ergriffen werden. Die Korrekturmaßnahmen müssen überwacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11 |  | LBG + FBG |
| 5.6 | Notwendige Verbesserungen und mögliche Fehlerquellen (technischer Art oder bzgl. des Managementsystems) müssen ermittelt werden. Wenn vorbeugende Maßnahmen erforderlich sind, müssen Pläne für Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und überwacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.12.1 |  | LBG |
| 5.7 2005 | Das Labor muss die Wirksamkeit des Managementsystems durch Einsatz der Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Auditergebnisse, Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen sowie Managementbewertung ständig verbessern. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.10 |  | LBG |
| 6 Qualitätsüberwachung |
| 6.1 | Das Labor muss regelmäßig und nach einem vorher festgelegten Plan und Verfahren seine Tätigkeiten einem internen Audit unterziehen (Abschluss eines Zyklusses in der Regel ein Jahr). Alle Elemente des QM-Systems sind zu auditieren. Die Verantwortung für die Planung und Organisation hat der Qualitätsmanager. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.14 |  | LBG |
| 6.2 | Der auditierte Bereich, die Feststellungen des Audits und die Korrekturmaßnahmen müssen aufgezeichnet werden. Im Rahmen von nachfolgenden Audittätigkeiten müssen die Umsetzung und die Wirksamkeit der ergriffenen Korrekturmaßnahmen verifiziert und aufgezeichnet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.14.3 / 4.14.4 |  | LBG |
| 6.3 | Wenn Fehler/Abweichungen festgestellt werden die Zweifel an grundsätzlichen Regelungen und Verfahren des Labors aufkommen lassen, so muss sichergestellt werden, dass die betreffenden Tätigkeitsbereiche möglichst bald Audits nach DIN EN ISO/IEC 17025, 4.14 unterzogen werden DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.5 |  | LBG + FBG |
| 6.4 2005 | Die oberste Leitung des Labors muss regelmäßig und übereinstimmend mit einem vorbestimmten Programm und Verfahren eine Bewertung seines Managementsystems und seiner Prüftätigkeiten vornehmen, um deren dauerhafte Eignung und Wirksamkeit sicherzustellen und alle notwendigen Änderungen oder Verbesserungen einzuführen Die Bewertung muss die unter DIN EN ISO/IEC 17025, 4.15.1 genannten Punkte berücksichtigen (Hinweis: insbesondere Verbesserungsvorschläge) Feststellungen von Managementbewertungen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen müssen aufgezeichnet werden. Die Leitung muss sicherstellen, dass diese Maßnahmen innerhalb eines angemessenen und vereinbarten Zeitrahmens durchgeführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.15 |  | LBG |
| RESSOURCEN |
| 7 Personal |
| 7.1 | Das Labor muss Personal einsetzen, dass bei dem Labor fest angestellt ist oder einen Vertrag mit dem Labor hat. Das Labor muss sicherstellen, wenn Hilfspersonal eingesetzt wird, dass dieses beaufsichtigt wird und kompetent ist und in Übereinstimmung mit dem Managementsystem arbeitet. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.3 |  | LBG |
| 7.2 2005 | Das Labor muss leitendes und technisches Personal haben, das unabhängig von anderen Verantwortungen über die erforderlichen Befugnisse und Mittel verfügt, um seine Aufgaben, eingeschlossen die Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Managementsystemsund das Auftreten von Abweichungen vom Managementsystem zu erfüllen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 a) |  | LBG |
| 7.3 | Das Labor muss Stellvertreter für leitende Mitarbeiter in Schlüsselpositionen benennen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 j) |  | LBG |
| 7.4 | Das Labor muss sicherzustellen, dass die Aufsicht durch Personen erfolgt, die mit den Prüfverfahren, dem Prüfzweck und der Beurteilung der Prüfergebnisse vertraut sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 g) |  | LBG |
| 7.5 2005 | Das Labor muss sicherstellen, dass sein Personal sich der Bedeutung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit bewusst ist und weiß, wie es zur Erreichung der Ziele des Managementsystems beiträgt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 k) |  | LBG |
| 7.6 | Das Labor muss bestimmten Personen die Befugnis zur Durchführung von Prüfungen, Ausstellung von Prüfberichten, zur Meinungsäußerung und Interpretation und zur Bedienung von Einrichtungen erteilen. Das Labor muss Aufzeichnungen über die Befugnisse, fachliche Kompetenz, Ausbildungs- und Berufsqualifikation, Schulung und Erfahrung aller technischen Mitarbeiter (einschließlich ev. eingesetztes Hilfspersonal) führen. Diese Informationen müssen leicht verfügbar sein und müssen das Datum enthalten, an dem die Befugnis und/oder Kompetenz bestätigt wurde. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.5 |  | LBG |
| 7.7 | Die Leitung des Labors muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die bestimmte Einrichtungen bedienen, Prüfungen durchführen, Ergebnisse werten und Prüfberichte unterschreiben, kompetent sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.1 |  | LBG + FBG |
| 7.8 | Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muss folgendes besitzen: eine gute berufliche Ausbildung in Bezug auf alle Bewertungen und Prüfungen, für die die Stelle benannt worden ist; eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihm durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende praktische Erfahrung auf diesem Gebiet; die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheinigungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführten Prüfungen niedergelegt sind. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 4 |  | LBG + FBG |
| 7.9 2005 | Die Leitung des Labors muss das Ziel bzgl. der Ausbildung, Schulung und Erfahrung des Personals formulieren. Das Labor muss über Grundsätze und Verfahren für die Ermittlung von Schulungsbedarf und für die Durchführung von Schulungen für das Personal verfügen. Die Ausbildungsprogramme müssen sich an den gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben des Labors orientieren. Die Wirksamkeit der Schulungen muss beurteilt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.2 |  | LBG + FBG |
| 8 Beschaffung und Räumlichkeiten |
| 8.1 | Die technischen Anforderungen an Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen, die die Ergebnisse von Prüfungen beeinflussen können, müssen schriftlich niedergelegt sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.1 |  | FBG |
| 8.2 | Das Labor muss die Umgebungsbedingungen soweit sie die Qualität der Ergebnisse beeinflussen können, überwachen, regeln und aufzeichnen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.2 |  | FBG |
| 8.3 | Der Zugang zu und die Nutzung von Bereichen, welche die Qualität der Prüfungen beeinflussen, muss geregelt werden. Das Labor muss den Umfang dieser Regelungen nach seinen besonderen Umständen bestimmen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.4 |  | FBG |
| 8.4 | Das Labor muss grundsätzliche Regelungen und Verfahren für die Auswahl, die Beschaffung und die Anwendung von Dienstleistungen und Ausrüstungen haben, welche die Qualität der Prüfungen beeinflussen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.1 |  | LBG + FBG |
| 8.5 | Das Labor muss mit allen Prüfeinrichtungsgegenständen ausgestattet sein, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen erforderlich sind. In Fällen, in denen das Labor Einrichtungen gebrauchen muss, die nicht unter seiner ständigen Kontrolle stehen, muss es sicherstellen, dass die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt werden DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.1 |  | LBG + FBG |
| 8.6 | Einrichtungen müssen von befugtem Personal bedient werden. Aktuelle Gebrauchs- und Wartungsanleitungen (einschließlich der vom Hersteller gelieferten geltenden Handbücher) müssen für den Gebrauch leicht zugänglich sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.3 |  | LBG + FBG |
| 8.7 | Jeder Einrichtungsgegenstand der für Prüfungen benutzt wird, muss wenn möglich eindeutig gekennzeichnet sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.4 |  | LBG + FBG |
| 8.8 | Über jeden Einrichtungsgegenstand müssen Aufzeichnungen angefertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen zumindest die in 5.5.5 a) bis h) aufgeführten Angaben enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.5 |  | LBG + FBG |
| 8.9 | Das Labor muss sicherstellen, dass beschaffte Ausrüstungen, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien soweit sie die Qualität der Prüfungen beeinflussen, erst dann gebraucht werden wenn sie geprüft worden sind oder wenn anderweitig nachgewiesen wurde, dass sie mit den zutreffenden Normen übereinstimmen. Aufzeichnungen über durchgeführte Kontrollen auf die Einhaltung der Anforderungen müssen aufrechterhalten werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.2 |  | LBG + FBG |
| 8.10 | Das Labor muss Lieferanten von Verbrauchsmaterialien, Ausrüstungen und Dienstleistungen mit kritischer Bedeutung für die Qualität der Prüfungen beurteilen, Aufzeichnungen über diese Beurteilung aufrechterhalten und derart zugelassene Lieferanten auflisten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.4 |  | LBG + FBG |
| 8.11 | Das Labor muss für alle Prüfungen, die zu seinem Tätigkeitsbereich gehören zweckmäßige Methoden und Verfahren verwenden. Alle Anleitungen, Normen, Handbücher und Referenzdaten, die für die Arbeit von Bedeutung sind, müssen auf dem neuesten Stand gehalten und dem Personal leicht zugänglich gemacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.1 |  | LBG + FBG |
| PROZESS |
| 9 Untersuchungsablauf-/Prüfungsablauf |
| 9.1 | Das Labor muss Verfahren für die Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen einführen und aufrechterhalten. Dies muss u. a. Angaben über die Fähigkeit zur Durchführung und die Auswahl der geeigneten Prüfverfahren enthalten. Abweichungen zwischen Anfrage/Angebot und dem Vertrag (Auftrag) müssen vor Aufnahme der Tätigkeiten geklärt sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.4.1 |  | LBG + FBG |
| 9.2 | Der Bereich und die Genauigkeit der mit validierten Verfahren erreichbaren Werte müssen den Erfordernissen des Kunden entsprechen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.5.3 |  | LBG + FBG |
| 9.3 | Das Labor muss mit dem Kunden so weit zusammenarbeiten, dass dieser seinen Auftrag erläutern und die Leistung des Labors in bezug auf die durchzuführende Arbeit übersehen kann, vorausgesetzt, dass das Labor die Vertraulichkeit gegenüber seinen Kunden wahrt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.7.1 |  | LBG + FBG |
| 9.4 2005 | Das Labor muss für Informationsrückfluss von seinen Kunden sorgen, der sowohl positive als auch negative Informationen beinhaltet. Der Informationsrückfluss muss für die Verbesserung des Managementsystems, der Prüf- und Kalibriertätigkeit und des Kundendienstes genutzt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.7.2 |  | LBG + FBG |
| 9.5 | Das Labor muss über Verfahren für die Handhabung, Transport, den Gebrauch, Lagerung und vorgesehene Wartungen von Messeinrichtungen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.6 |  | LBG + FBG |
| 9.6 | Das Labor muss über ein System für die Kennzeichnung von Prüfgegenständen verfügen. Die Kennzeichnung muss während des gesamten Zeitraums, für den sich der Gegenstand im Labor befindet, beibehalten werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.2 |  | LBG + FBG |
| 9.7 | Das Labor muss über Verfahren für Transport, Eingang, Handhabung, Schutz, Lagerung, Aufbewahrung und/ oder Beseitigung von Prüfgegenständen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.1 |  | LBG + FBG |
| 9.8 | Das Labor muss über Verfahren für die Schätzung der Messunsicherheit verfügen und diese anwenden. Eine vernünftige Schätzung muss auf der Kenntnis der Durchführung des Verfahrens und auf der Art der Messung basieren und z. B. von vorhergehender Erfahrung und von Validierungsdaten Gebrauch machen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.6.2 |  | FBG |
| 9.9 | Verfahren die das Labor entwickelt oder übernommen hat, dürfen verwendet werden, wenn sie für die vorgesehene Anwendung geeignet sind und validiert wurden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.2 |  | FBG |
| 9.10 | Wenn es erforderlich ist, nicht normative Verfahren anzuwenden, so muss das entwickelte Verfahren vor der Anwendung angemessen validiert worden sein. Neue Prüfverfahren sollten vor der Durchführung vorliegen und sollten zumindest die in 5.4.4 a) bis k) aufgeführten Angaben enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.4 |  | FBG |
| 9.11 | Das Labor muss nicht normative Verfahren, selbstentwickelte Verfahren, Verfahren nach normativen Dokumenten die außerhalb ihres vorgesehenen Anwendungsbereiches angewendet werden, und Erweiterungen von Verfahren nach normativen Dokumenten validieren, um zu bestätigen, dass die Verfahren für den beabsichtigten Gebrauch geeignet sind. Das Labor muss die erhaltenen Ergebnisse und das für die Validierung verwendete Verfahren aufzeichnen und festlegen, ob das Verfahren für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.5.2 |  | FBG |
| 9.12 | Das Labor muss über einen Probenahmeplan und über Verfahrensanweisungen zur Probenahme verfügen, wenn es Proben von Substanzen, Material oder Produkten entnimmt, die dann geprüft werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.7.1 |  | LBG + FBG |
| 9.13 | Das Labor muss Verfahren haben zum Aufzeichnen der wesentlichen Angaben und Tätigkeiten hinsichtlich der Probenahme, wenn diese ein Teil der durchzuführenden Prüfung sind. Diese Aufzeichnungen müssen das angewendete Verfahren der Probenahme, die Identifikation des Probenehmers, die Umweltbedingungen (sofern relevant), Diagramme oder andere Darstellungen zur Beschreibung des Ortes der Probenahme enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.7.3 |  | LBG + FBG |
| 9.14 | Das Labor muss über Verfahren und zweckmäßige Einrichtungen verfügen, durch die eine Beeinträchtigung, Verlust oder Beschädigung des Prüfgegenstandes bei der Lagerung, Handhabung, Vorbereitung und Prüfung vermieden wird. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.4 |  | LBG + FBG |
| 9.15 | Das Labor muss über ein eingeführtes Programm und Verfahren über die Kalibrierung seiner Einrichtungen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.1 |  | FBG |
| 9.16 | Das Labor muss über Qualitätslenkungsverfahren zur Überwachung der durchgeführten Prüfungen verfügen. Diese Überwachung muss geplant und geprüft werden und kann u. a. die regelmäßige Verwendung von Referenzmaterialien, die Teilnahme an Eignungsprüfungen oder Wiederholungsprüfungen beinhalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.9.1 |  | FBG |
| 9.17 2005 | Qualitätslenkungsdaten müssen analysiert werden. Stellt sich heraus, dass die Daten außerhalb von definierten Kriterien liegen, müssen die geplanten Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu beseitigen und zu verhindern, dass unrichtige Ergebnisse berichtet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.9.2 |  | FBG |
| 10 Dokumentation |
| 10.1 | Die Prüfberichte müssen die Anforderungen der Nr. 5.10.2 und 5.10.3 der DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.2 / 5.10.3 |  | LBG + FBG |
| 10.2 | Die Ergebnisse der einzelnen, vom Labor durchgeführten Prüfungen müssen genau, klar, eindeutig und objektiv sowie in Übereinstimmung mit den in den Prüfverfahren enthaltenen speziellen Anweisungen berichtet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.1 |  | LBG + FBG |
| 10.3 | Wenn in einem Prüfbericht Meinungen und Interpretationen enthalten sind, muss das Labor die Grundlagen auf denen die Meinungen/Interpretationen beruhen, schriftlich niedergelegt haben. Meinungen/Interpretationen müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.5 |  | LBG + FBG |
| 10.4 | Inhaltliche Änderungen an einem Prüfbericht nach der Ausstellung dürfen nur in Form eines gesonderten Schriftstücks gemacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.9 |  | LBG + FBG |
| 11 Unteraufträge |
| 11.1 | Bei der Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen muss die Prüfung auch alle Arbeiten einschließen, die das Labor als Unterauftrag vergibt. Der Kunde muss über jede Abweichung vom Vertrag unterrichtet werden. Wird der Vertrag nach Beginn der Arbeiten geändert, muss die Vertragsprüfung nochmals durchgeführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.4.3/4.4.4/4.4.5 |  | LBG |
| 11.2 | Wenn der Prüfbericht Ergebnisse von Prüfungen enthält, die von Unterauftragnehmern durchgeführt wurden, müssen diese Ergebnisse klar gekennzeichnet sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.6 |  | LBG + FBG |
| 11.3 | Arbeiten die per Unterauftrag vergeben werden, müssen an einen kompetenten Unterauftragnehmer vergeben werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.1 |  | LBG |
| 11.4 | Das Labor muss den Kunden schriftlich über die Vereinbarung in Kenntnis setzen und gegebenenfalls seine Zustimmung einholen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.2 |  | LBG |
| 11.5 | Das Labor muss ein Verzeichnis aller Unterauftragnehmer führen, einschließlich des Nachweises der Übereinstimmung mit der DIN EN ISO/IEC 17025 für die in Frage kommenden Arbeiten! DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.4 |  | LBG |

# Footnotes

Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L
  169 vom 12.7.93, 1-43

Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive
  implantierbare medizinische Geräte. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 189/17 vom 20.7.1990, zuletzt geändert
  durch Artikel 9 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S.1)

Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika (ABl. Nr. L331
  vom 07.12.1998, Berichtigung ABl. Nr. L74 vom 19.03.1999 und ABl. Nr. L 124 vom 25.05.2000)

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien vom August 2005

Integrität: Daten müssen während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben. Vertraulichkeit: Nur Befugte dürfen die Daten zur Kenntnis nehmen können (siehe z. B. § 10 Datenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen)