| ### 9 Immunologie | 212_CL09 |
| --- | --- |

| Anlass | Erstantrag | Akkreditierung | Anerkennung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Erweiterung | Akkreditierung1 | Anerkennung |
|  | Überwachung | Akkreditierung1 | Anerkennung |
|  | Verlängerung | Akkreditierung1 | Anerkennung |

| Angaben zum Laboratorium |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung/Firma: | «Firma» |
| Anschrift | «Strasse» «PLZ» «Ort» |
| Verfahrensnummer: | «Verfnr» |

Durchführung der Begutachtung

| Datum der Begehung: | «BG_Datum» |
| --- | --- |
| Ort: | «Ort» |

| Mitglieder des Begutachterteams: | «Begutachter_mit_Leiter_LZ» |
| --- | --- |
| Teilnehmer seitens des Laboratoriums: |  |

Anleitung zum Ausfüllen der Checklisten

Die Fragen sind in 3 Kategorien eingeteilt. Unterschieden werden

| Kategorie | Druckbild | Beantwortung/Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Informationsfragen | kursiv | „ja/nein, Volltext“, keine Bewertung |
| „normale“ Fragen | normal | Bewertungskriterien 1 bis 4 bzw. E |
| K.-o.-Fragen | fett | Bewertungskriterien 1 bis 4 bzw. E |

# Beantwortung durch den Antragsteller

Die Fragen der Checklisten sind durch das antragstellende Laboratorium in der Spalte „Bemerkungen des Antragstellers“ zu beantworten. Eine einfache Beantwortung mit „ja/nein“ ist in der Regel nicht ausreichend. Vielmehr dient die Spalte dazu, die Antwort durch den Antragsteller zu erläutern. Sie sollte Hinweise auf QM-Dokumente, Beispiele usw. enthalten. Nicht zutreffende Fragen sind mit „E“ zu kennzeichnen. Eine Bewertung im Sinn der Bewertungskriterien der Begutachter (s. unten) ist durch das antragstellende Laboratorium nicht vorzunehmen.

## Bewertung durch den Begutachter

Die Spalten „U“ und „O“ sind durch den Begutachter auszufüllen. K.-o.-Fragen beziehen sich auf im Sinne der Norm wichtige Aspekte des Laborbetriebes. Sie sind entsprechend den nachfolgend aufgeführten Bewertungskriterien eindeutig zu bewerten. Sie müssen vor der Akkreditierung mit mindestens „2“ bewertet sein, d.h. gegebenenfalls erforderliche Nachbesserungen („3“) müssen vor Erteilung der Akkreditierung abgeschlossen sein.

"Normale" Fragen (nicht besonders gekennzeichnet) werden ebenso mit "1" bis "4" bewertet. Sind Nachbesserungen ("3") erforderlich, kann die Akkreditierung gegebenenfalls vor Abschluss dieser Nachbesserungen mit Auflagen erteilt werden.

Nicht zutreffende Fragen, d.h. Fragen in Bezug auf Leistungen, Geräte, Instrumente, Methoden oder Verfahren, die vom Laboratorium nicht angeboten bzw. verwendet werden, werden mit "E" ("entfällt") beantwortet.

Fragen, die während der Begutachtung vor Ort nicht bewertet werden können, sind mit "?" ("noch ungeklärt") zu kennzeichnen.

| Bewertungskriterien | Code |  |
| --- | --- | --- |

| 1 | erfüllt | A | Abfrage beim Antragsteller |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | im wesentlichen erfüllt, akzeptabel | S | stichprobenartig prüfen |
| 3 | teilweise erfüllt, Nachbesserung erforderlich | R | Recherche durchführen |
| 4 | nicht erfüllt | N | Nachweis fehlt/ nachzureichen |
| ? | noch ungeklärt |  |  |
| E | entfällt |  |  |

Die Spalten „U“ und „O“ beziehen sich auf die Unterlagenprüfung (U) und die Prüfung vor Ort (O). Ist bei der Unterlagenprüfung eine Aussage nicht möglich, können über den oben angegebenen Code entsprechende Hinweise für die Begutachtung vor Ort eingetragen werden.

9.1	Checkliste Immunologie –                    
Allgemeine Anforderungen

Anwendungsbereich	5

Personal	5

Räumlichkeiten	6

Geräte und Einrichtungen	6

Untersuchungsverfahren	6

Allgemeines	6

Bluttyp-, Blutgruppen- und/oder Antikörper-Suchverfahren	6

Durchflusszytometrie	7

Immunophänotypisierung	7

Analyse des DNA-Gehalts	9

Qualitätsmanagementsystem	11

Untersuchungsgut/Proben	12

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fragen in diesem Abschnitt betreffen alle Bereiche der immunologischen Tätigkeiten: Immunologie, Durchflusszytometrie, Allergologie und Molekularbiologie.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Welchem Typ ist das Laboratorium zuzuordnen: - Basislaboratorium, - Laboratorium mit erweitertem Leistungsspektrum, - Fachlaboratorium, - Fachlaboratorium mit speziellem Leistungsspektrum? (Spezialitäten bitte benennen) - .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
| - 1.2 | - Wenn es sich um ein Referenzlabor handelt, bitte spezifizieren: - Immunophänotypisierung, - DNA-Analyse/Index, - allergologische Untersuchungen? |  |  |  |

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird das Personal, das in der Immunologie tätig ist, auf Farbunterscheidungsfähigkeit untersucht (z. B. Rot-Grün-Blindheit)? |  |  |  |
|  | Verfügt die für die Durchflusszytometrie verantwortliche Person über eine Ausbildung und Erfahrung entsprechend einer MTA und über eine mindestens 1jährige praktische Erfahrung unter einem qualifizierten Laborleiter? |  |  |  |

| 5 | # Räumlichkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Liegt die vorgeschriebene Genehmigung für den Umgang mit Radioisotopen nach dem Strahlenschutzgesetz vor? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gibt es eine biologische Sicherheitswerkbank? |  |  |  |
|  | - Wird die Sicherheitswerkbank jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass die Filter ordnungsgemäß funktionieren, und die Luftströmungswerte innerhalb der Spezifikation liegen? |  |  |  |
|  | Sind – soweit erforderlich – in Kühlgeräten, Kühlzellen, Inkubatoren, Bruträumen, Wasserbädern, Heiztischen, Trockenschränken usw. Thermometer vorhanden? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | Werden im Laboratorium für Immunologie Methoden der Allergologie oder Molekularbiologie angewandt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Bluttyp-, Blutgruppen- und/oder Antikörper-Suchverfahren |  |  |  |
|  | - Werden Bluttyp-, Blutgruppen- und/oder Antikörper-Suchverfahren in der immunologischen Abteilung durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind am Arbeitsplatz Packungsbeilagen für die verwendeten Bestimmungsseren verfügbar? |  |  |  |
|  | - Werden die Bestimmungsreagenzien entsprechend der Herstelleranleitung eingesetzt? Werden bei Abweichung von der Herstelleranleitung die medizinisch-wissenschaftlichen Anforderungen bzw. die gesetzlichen Vorschriften zur Validierung von In-Haus-Verfahren beachtet? |  |  |  |
|  | Werden alle verwendeten Bestimmungsseren bei erstmaligem Gebrauch und an jedem Tag der Verwendung auf Reaktivität gegenüber bekannten positiven oder negativen Zellen kontrolliert? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Durchflusszytometrie |  |  |  |
|  | Sind für alle mit Durchflusszytometrie-Instrumenten zu ermittelnden Parameter Ober- und Untergrenzen definiert worden, damit Ergebnisse außerhalb dieser Grenzen vor ihrer Weitergabe überprüft werden? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | ## Immunophänotypisierung |  |  |  |
|  | - Wird die Immunophänotypisierung mit dem Verfahren der Durchflusszytometrie durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird vor der Analyse an jeder Testprobe der Prozentsatz an lebensfähigen Zellen ermittelt? |  |  |  |
|  | - Wird bei jeder Testprobe oder Testprobencharge auch ein Durchlauf mit einer Kontrollprobe durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Proben innerhalb von 24 Std. nach der Probenahme zum ersten Mal behandelt, und werden die behandelten Proben nach dieser ersten Behandlung ordnungsgemäß gelagert? |  |  |  |
|  | - Werden die besonderen Eigenschaften von Reagenzantikörpern durch Versuche an geeigneten Kontrollproben bestätigt, bevor sie für Testproben verwendet werden? |  |  |  |
|  | - Werden die Proben so behandelt, dass das "Capping" (d. h. Migration oder Ablösung (Shedding) des Antikörpermembran-Antigenkomplexes von der Zelloberfläche) so minimal wie möglich ist? |  |  |  |
|  | - Werden bei dem Durchfusszytometer an jedem Benutzungstag als Teil des Kalibrierungsvorgangs für jedes Fluorochrom Durchläufe mit entsprechenden optischen Standards (z. B. Latexperlen) durchgeführt, und werden die Ergebnisse zu Qualitätskontrollzwecken protokolliert? |  |  |  |
|  | - Wird bei Laser-lnstrumenten an jedem Benutzungstag der Leistungsausgang gemessen, und werden die Ergebnisse zu Qualitätskontrollzwecken protokolliert? |  |  |  |
|  | - Werden die Werte der Instrumenten-Kalibrierung und die Kontrollen der Laser-Ausgangswerte regelmäßig überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden bei den durchflusszytometrischen Analysen Gating-Techniken angewandt, um die Zellpopulationen für die Analyse zu selektieren? Gibt es schriftliche Anweisungen zur Überprüfung automatisch gesetzter Gates und zum manuellen Gating? |  |  |  |
|  | - Wird bei durchflusszytometrischen Analysen eine Negativkontrolle angewandt, um einen Schwellenwert für positiv färbende Zellen zu definieren? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse der Analysen von Patientenproben vom Laborleiter oder seinem Beauftragten überprüft? Werden die Originaldaten (Dotplots) vom Laborleiter oder seinem Beauftragten kontrolliert, und werden schlüssige Befundinterpretationen für den Kliniker dem Befund angefügt? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet der Befund einen festgelegten Referenzbereich je nach Alter des Patienten und Entnahmepunkt der Probe? |  |  |  |
|  | Werden die Ergebnisse von Tests, die das Personal in Abwesenheit des Leiters durchgeführt hat, im Laufe der nächsten routinemäßigen Arbeitsschicht vom Laborleiter oder einem Beauftragten für die Durchflusszytometrie überprüft? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | ## Analyse des DNA-Gehalts |  |  |  |
|  | - Werden die Proben mit Verfahren der Durchflusszytometrie auf den DNA-Gehalt untersucht? |  |  |  |
|  | - Werden die Proben grob (oder nötigenfalls mikroskopisch) untersucht, um sicherzustellen, dass die für die DNA-Analyse gelieferte Probe für den Krankheitsprozess repräsentativ ist? |  |  |  |
|  | - Wird das analytische Verfahren auf der Basis einer festgelegten Methodik (und bestimmten zusätzlichen Vermerken) beschrieben? |  |  |  |
|  | - Werden die Proben mit RNase vorbehandelt, bevor sie mit einem Nukleinsäure-spezifischen Farbstoff gefärbt werden, oder ist der Farbstoff DNA-spezifisch? |  |  |  |
|  | - Gibt es schriftliche Kriterien zur Spezifizierung des Tumortyps, der auf DNA analysiert werden sollte? |  |  |  |
|  | - Gibt es schriftliche Kriterien für die Akzeptierbarkeit von Histogrammen zur Auswertung? |  |  |  |
|  | - Gibt es schriftliche Kriterien für die Zurückweisung von Proben zur Analyse des DNA-Gehalts? |  |  |  |
|  | - Ist die Konzentration des Nukleinsäure-spezifischen Farbstoffs als sättigend bestimmt worden? |  |  |  |
|  | - Werden Kontrollzellen mit bekanntem DNA-Gehalt bei jeder Probe oder Probencharge geprüft, um einen akzeptablen Variationskoeffizienten für den GO/1-Peak zu ermitteln? |  |  |  |
|  | - Sind Analysen?kriterien zur Identifikation einer aneuploiden Zellpopulation in der Testprobe festgelegt worden? |  |  |  |
|  | - Werden die Analyseergebnisse der Patientenproben vom Laborleiter oder dessen Beauftragten überprüft, und werden ggf. Anmerkungen für Kliniker angefügt, um die Auswertung der Ergebnisse zu erleichtern? |  |  |  |
|  | Werden die Ergebnisse von Tests, die das Personal in Abwesenheit vom Leiter durchgeführt hat, im Laufe der nächsten routinemäßigen Arbeitsschicht vom Laborleiter oder einem Beauftragten für die Durchflusszytometrie überprüft? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | ## Leukämie- und Lymphomdiagnostik |  |  |  |
| 8.6.1 | - Sind die eingesetzten Antikörper der klinischen Fragestellung angemessen? |  |  |  |
| 8.6.2 | - Werden die Antikörper in der optimalen Konzentration eingesetzt? |  |  |  |
| 8.6.3 | - Wird die Bindungsspezifität sicher gestellt (z.B. durch Isotypkontrollen)? |  |  |  |
| 8.6.4 | - Gibt es schriftliche Anweisungen zum manuellen Gating auf die abnormalen Zellen? |  |  |  |
| 8.6.5 | - Enthält der Befund ausreichende Angaben und Interpretationen zum Phänotyp und zur Bedeutung der abnormalen Zellen? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zusätzliche Forderungen nur hinsichtlich der Speziellen Abläufe in der Qualitätssicherung

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden an jedem Tag der Analyse und an jeder Probencharge für alle qualitativen oder semiquantitativen serologischen Tests (z. B. Rheumafaktor, Rapid-Plasma-Reagin, ASO, hCG, heterophile Antikörper etc.) bekannte Positiv- und Negativ-Kontrollen vorgenommen? |  |  |  |
|  | - Ist bei direkten Antigen-Tests eine Positiv- und Negativ-Kontrolle für jeden Durchlauf von Patientenproben vorgesehen? |  |  |  |
|  | - Werden alle Farbstoffe an jedem Tag der Verwendung auf ihre beabsichtigte Reaktivität geprüft? |  |  |  |
|  | - Werden bei allen Fluoreszenz-Farbstoffen bei jeder Verwendung Durchläufe mit Positiv- und Negativ-Kontrollen durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind am Arbeitsplatz Packungsbeilagen für die verwendeten Bestimmungsseren verfügbar? |  |  |  |
|  | Werden die Herstellerempfehlungen zur korrekten Verwendung der Bestimmungsreagenzien befolgt oder sind Alternativverfahren zur Beurteilung ihrer richtigen Verwendung bewertet worden? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden festgelegte Transportmedien verwendet, falls dies erforderlich ist? |  |  |  |
|  | - Gibt es Regelungen für einen möglichst schnellen Probentransport ins Labor (Kryoglobuline, Komplementanalysen etc.)? |  |  |  |
|  | - Gibt es Lagerungshinweise für Proben, wenn die Bearbeitung erst später erfolgen kann (z. B. Kühlung von Urinproben)? |  |  |  |
|  | - Gibt es Verfahrensvorschriften zur sicheren Handhabung und zum ordnungsgemäßen Transport/ Versand von Proben? |  |  |  |
|  | - Werden Identität und Integrität der Proben geeignet überprüft (einschließlich Blut-, Körperflüssigkeits- und Gewebeproben)? |  |  |  |
|  | Sind schriftlich festgelegte Kriterien für die Zurückweisung von inakzeptablen Proben oder die spezielle Behandlung von suboptimalen Proben vorhanden? |  |  |  |

9.2	Checkliste Immunologie – Allergologie

Anwendungsbereich

Untersuchungsverfahren

Kalibrierung und Referenzmaterialien

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Immunologie – Allgemeine Anforderungen

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden zelluläre Tests im Rahmen der Allergiediagnostik routinemäßig durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird beim Histaminrelease aus basophilen Granulozyten zuvor im Differentialblutbild der quantitative und qualitative Anteil der basophilen Granulozyten gemessen? |  |  |  |
|  | - Erfolgt eine Anreicherung der basophilen Granulozyten mit Negativselektion an Antikörper-gekoppeltem Trägermaterial? |  |  |  |
|  | - Erfolgt die Gewinnung von Serum zur ECP-Bestimmung nach einem definierten Verfahren (Blutgerinnung bei Raumtemperatur über 1 Stunde)? |  |  |  |
|  | - Werden in den zellulären Tests der Allergiediagnostik anti-lgE Antikörper von immer derselben Charge eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Wird der gesamte Histamingehalt der Zellen in einer separaten Probe bestimmt? |  |  |  |
|  | - Werden im zellulären Allergentest (z. B. CASE-Test) auch andere Allergene eingesetzt als die vom Hersteller empfohlenen? - Wenn ja, werden diese Allergene auf ihren Reinheitsgrad, potenzielle Kontamination mit LPS etc. hin untersucht? |  |  |  |
|  | - Werden im Lymphozytentransformationstest unter Allergenstimulation Positiv- und Negativkontrollen auf derselben Zellkulturplatte mitgefahren? - Werden die Effekte von Antigen- und Mitogenstimulation an verschiedenen Zeitpunkten analysiert (z. B. antigenabhängige Stimulation nach 5 Tagen und mitogenabhängige Stimulation nach 3 Tagen)? |  |  |  |
|  | - Gibt es für alle zellulären Tests festgelegte Kriterien für akzeptable Hintergrundaktivitäten/ Spontanfreisetzungen? |  |  |  |
|  | Wird eine Tageskontrolle (Blut eines gesunden Erwachsenen) an jedem Untersuchungstag mitgefahren? |  |  |  |

| 9 | # Kalibrierung und Referenzmaterialien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wenn Testkits nicht nach den Angaben des Herstellers benutzt werden, gibt es eine Dokumentation mit Validierungsdaten, die belegen, dass die Modifikation des Verfahrens gleichwertig mit den Spezifikationen des Herstellers ist? |  |  |  |
|  | - Wird bei zellulären Allergietests eine Tageskontrolle (als Positiv- oder Negativkontrolle) an jedem Untersuchungstag eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Wurden die in den zellulären Tests eingesetzten Antikörper (z. B. anti-lgE), Antigene, Mitogene und Allergene in Bezug auf ihren Dosis- Wirkungseffekt hin untersucht und ist dies dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden bei einer neuen Charge diese Dosis-Wirkungsbeziehungen erneut erstellt und mit den Reagenzien aus der alten Charge verglichen? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zusätzliche Forderungen nur hinsichtlich der speziellen Abläufe in der Qualitätssicherung

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird ein Protokoll über ungewöhnliche, schwierige oder lehrreiche Fälle geführt? |  |  |  |
|  | Werden bei misslungenen zellulären Tests die Reaktionen protokolliert und die unternommenen Korrekturmaßnahmen protokolliert? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden die Proben beim Eingang im Labor auf ihren Zustand hin untersucht? |  |  |  |
|  | - Sind auf den Begleitscheinen die Abnahme- und Transportbedingungen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden zur Aufbewahrung geeignete Proben über einen festgelegten Zeitraum gelagert, so dass Nachuntersuchungen möglich sind? |  |  |  |
|  | Ist die Probenidentifikation in allen Phasen der zellulären Analytik gewährleistet einschließlich: - Probeneingang, - Zellseparation, - im zellulären Test, - im nachgeschalteten Analysengang (z. B. ELISA, FIA), - Lagerung? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden, falls nötig, unverzüglich Vorabberichte erstellt? |  |  |  |
|  | - Werden Diskrepanzen zwischen Vorab- und Abschlussberichten untersucht und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen des Labors für Allergologie und anderen Laborbefunden zusammen mit dem klinischen Bild im Zuge eventueller Korrekturmaßnahmen untersucht, mit dem Kliniker diskutiert und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Erhält der Abschlussbericht eine geeignete Zusammenfassung der verwendeten Methoden, Referenzintervallen und eine Interpretationshilfe für den behandelnden Arzt? |  |  |  |
|  | Wird im Abschlussbericht auf mögliche Störfaktoren eingegangen? |  |  |  |

9.3	Checkliste Immunologie – 
Molekularbiologie in der Immunologie

Anwendungsbereich

Untersuchungsverfahren

Allgemeines

Molekular-Pathologie

Vaterschafts- und forensische Identitäts-Testung

in situ Hybridisierung

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Das Hauptaugenmerk im Bereich Molekularbiologie liegt auf der Qualitätskontrolle. Positiv- und Negativkontrollen sind bei allen Reaktionen erforderlich. Neue Testkits oder Reagenzien müssen parallel zu den alten verwendet werden, um eine vergleichbare Reaktivität sicherzustellen. Die Anzahl der Paralleluntersuchungen sollte definiert sein.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Immunologie – Allgemeine Anforderungen

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | - Werden Nukleinsäuren mit Verfahren extrahiert und gereinigt, die in der Literatur angeführt sind oder ist andernfalls die Bewertung der verwendeten Methode dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Nukleinsäure so gelagert, dass ein Abbau nicht eintreten kann? |  |  |  |
|  | - Wird die Nukleinsäure-Menge gemessen, wenn dies erforderlich ist? |  |  |  |
|  | - Wird die Qualität (Intaktheit) der hochmolekularen DNA mittels Gel-Elektrophorese oder einer vergleichbaren Methode bewertet, wenn dies erforderlich ist? |  |  |  |
|  | - Wird die vollständige Digestion der Restriktions-Endonuklease bestätigt, wenn dies erforderlich ist? |  |  |  |
|  | - Wird die Qualität (Intaktheit) der RNA bei Bestimmungen, die ihre Gegenwart erfordern, bewertet? |  |  |  |
|  | - Wird bestätigt, dass bei allen Amplifikationsbestimmungen, deren Resultat das Fehlen einer nachweisbaren Bande sein kann, die amplifizierbare Nukleinsäure vorhanden war? |  |  |  |
|  | - Wird – sofern dies möglich ist – die Nukleinsäure in Standardmengen auf das analytische Gel gegeben? |  |  |  |
|  | - Werden – falls erforderlich – für jede Probe Durchläufe mit Positiv-, Negativ- und Empfindlichkeits-Kontrollen durchgeführt, sofern diese verfügbar sind? |  |  |  |
|  | - Werden für jeden elektrophoretischen Durchlauf bekannte Molekulargewichtsmarker verwendet, die den Bereich der erwarteten Banden abdecken? |  |  |  |
|  | - Werden zur Bestimmung des Endpunktes der Gel-Elektrophorese visuelle oder fluoreszierende Marker verwendet? |  |  |  |
|  | Werden Autoradiographien oder Elektrophorese-Gele anhand objektiver Kriterien bewertet? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Molekular-Pathologie |  |  |  |
|  | - Sind die enzymatischen Amplifikationsverfahren (z. B. PCR) so konzipiert, dass Carry-over-Effekte (falsch-positive Ergebnisse) durch geeignete physikalische Einschließung und Verfahrenskontrollen minimiert werden? |  |  |  |
|  | - Gibt es Kriterien zur Identifizierung von normalen und abnormen Ergebnissen für jede durchgeführte Art der Bestimmung? |  |  |  |
|  | - Wurde die Ergebnismeldung protokolliert? |  |  |  |
|  | Liegen entsprechende interne oder externe Validierungsstudien vor? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Vaterschafts- und forensische Identitäts-Testung |  |  |  |
|  | - Wird die Identitätsüberprüfung aller Personen, die zur Untersuchung erscheinen, dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Ist die polymorphe Beschaffenheit des verwendeten DNA-Systems in der Literatur ausführlich beschrieben und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wurde die unabhängige Segregation (z. B. Lokation auf separaten Chromosomen) für alle Single-locus-Sonden, die in dem verwendeten DNA-System geprüft werden, dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden Kriterien für das „Band-Matching“ definiert? |  |  |  |
|  | - Werden statistische Analysen eindeutig und ausführlich erklärt? |  |  |  |
|  | - Werden ggf. Untersuchungen an Probenkombinationen (Misch-Untersuchungen, z. B. des vermeintlichen Vaters und Kindes) durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Entsprechen die Human-DNA-Kontrollen den wissenschaftlich anerkannten Standards? |  |  |  |
|  | - Entsprechen die Molekulargewichtsmarker den wissenschaftlich anerkannten Standards? |  |  |  |
|  | - Ist das Mendel’sche Erbgut des verwendeten DNA-Systems durch Familienstudien validiert worden? |  |  |  |
|  | - Ist die somatische Stabilität des verwendeten DNA-Systems dokumentiert worden? |  |  |  |
|  | Sind die Mutations- oder Rekombinations-Raten für jeden Testlocus dokumentiert worden? |  |  |  |

Zur forensischen Identitäts-Testung

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird auf entsprechende externe Validierungsstudien verwiesen? |  |  |  |
|  | - Wurde die „im Hause“ erreichte Eignung und Genauigkeit unter Anwendung dieser validierten Methodik nachgewiesen? |  |  |  |
|  | Werden Autoradiographien oder Elektrophoresegele unabhängig von mindestens zwei qualifizierten Auswertern unter Anwendung einer objektiven Methode beurteilt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | ## in situ Hybridisierung |  |  |  |
|  | - Wurden für jede Sonde, vor der klinischen Verwendung, geeignete Vergleichs/Validierungs-Studien (z. B. bekannte Positiv- und Negativ-Proben) durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind Bedingungen für die Gewebe-Vorbehandlung festgelegt worden, die den Nachweis der beabsichtigten Zielsequenz ermöglichen? |  |  |  |
|  | Werden bei allen Bestimmungen, die RNA im Zielgewebe nachweisen, Ribonuklease-freie Bedingungen aufrechterhalten? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zusätzliche Forderungen nur hinsichtlich der Speziellen Abläufe in der Qualitätssicherung

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden misslungene Nukleinsäure-lsolierungen protokolliert und die unternommenen Korrekturmaßnahmen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden misslungene Hybridisierungs-Reaktionen protokolliert und die unternommenen Korrekturmaßnahmen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden alle abnormen pränatalen Testergebnisse nach der Geburt oder Schwangerschaftsunterbrechung bestätigt, wenn dies möglich ist? |  |  |  |
|  | - Wird ein Protokoll über ungewöhnliche, schwierige oder „lehrreiche“ Fälle geführt? |  |  |  |
|  | Haben Autoradiographien und Gel-Photographien die für die in Auftrag gegebene Auswertung eine ausreichend hohe Auflösung und Qualität (schwacher Hintergrund, deutliches Signal, keine Blasen etc.)? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Sind schriftliche Verfahren festgelegt, um Verluste, Veränderungen oder Kontaminierungen von Proben zu verhindern? |  |  |  |
|  | - Ist eine Reserve-Zellkultur verfügbar, wenn Zellen aus Chorionzotten oder Fruchtwasser untersucht werden? |  |  |  |
|  | - Gibt es einen Zeitplan für die Aufbewahrung der Proben? |  |  |  |
|  | - Reichen die Verfahren aus, um die Identität und Integrität der Probe zu überprüfen und bei allen Schritten des Prozesses, von der Probenentnahme über die Verpackung bis zum Transport, eine lückenlose Kontrolle der Probe zu gewährleisten? |  |  |  |
|  | - Wird bei der Entgegennahme im Labor der Zustand der Probe in Bezug auf Manipulationen (unbefugtes Öffnen) oder unzureichendes Volumen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Proben stets an einem sicheren Ort mit Zugangsbeschränkung aufbewahrt? |  |  |  |
|  | Ist die Proben-ldentifikation in allen Phasen der Analyse gewährleistet, einschließlich: - Probeneingang, - Nukleinsäure-Extraktion, - Nukleinsäure-Quantitätsbestimmung, - Restriktionsanalyse, - Elektrophorese, - Transfer, - Hybridisierung, - Nachweis, - in situ Hybridisierung, - Enzymatische Amplifikation, - Photographie, - Lagerung? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden, wenn nötig, unverzüglich Vorabberichte erstellt? |  |  |  |
|  | - Werden Diskrepanzen zwischen Vorab- und Abschlussberichten untersucht und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden Diskrepanzen zwischen den Endergebnissen des Labors für Molekular-Pathologie, anderen Laborbefunden und dem klinischen Bild im Zuge eventueller Korrekturmaßnahmen untersucht und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden Statistiken über alle Befunde des Labors für Molekular-Pathologie (z. B. Prozentsätze der normalen und abnormen Befunde, Allelfrequenzen etc.) erstellt und geeignete Vergleichsstudien durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden diese Statistiken und Vergleichsstudien in regelmäßigen Abständen vom Laborleiter oder dessen Beauftragten überprüft und entsprechende Korrekturmaßnahmen getroffen? |  |  |  |
|  | - Sind die Laborberichte so abgefasst, dass die Patientendaten effektiv und vollständig vermittelt werden? |  |  |  |
|  | Enthält der Abschlussbericht eine geeignete Zusammenfassung der verwendeten Methoden, Sonden und Endonukleasen, der untersuchten Loci oder Mutationen, der objektiven Befunde sowie die klinische Auswertung in einem leicht erfassbaren Format? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Wird der anfordernde Arzt (oder Auftraggeber) sofort benachrichtigt, wenn eine Probe ungeeignet ist oder nicht genügend Nukleinsäure isoliert wird? |  |  |  |

Aus den Anforderungen sollten folgende Informationen ausreichend ersichtlich sein: Patient, Arzt und alle klinisch relevanten Informationen.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enthalten alle Anforderungen folgende Angaben: - Name des Patienten, Herkunft der Probe oder eindeutige Kennung (unique identifier), - Kennummer (Krankenhaus oder Labor), - wer die Untersuchung angefordert hat (Arzt, Anwalt usw.), - Probentyp (Blut, Fruchtwasser usw.), - Datum der Proben-Entnahme, - welcher Test in Auftrag gegeben wurde, - ggf. rassische/ethnische Daten, - ggf. beigefügter Stammbaum (z. B. bei Kopplungsanalyse)? |  |  |  |
|  | Außerdem bei Vaterschafts- und forensischen Identitäts-Tests: - Lokation der Probeentnahme und Identität der Person, die die Probe entnommen hat, - falls verfügbar, Transfusions-Vorgeschichte für die letzten drei Monate vor der Probeentnahme (für jede untersuchte Person). |  |  |  |
|  | Liegt ein unterzeichnetes Protokoll mit Angaben (einschl. Name, Rasse, Verwandtschaft) über jede untersuchte Person vor: - Geburtsdatum des Kindes, - fragliche Vaterschaft oder Identität, - Zusammenfassung der Krankengeschichte/Untersuchung? |  |  |  |

9.4	Checkliste Immungenetik

Anwendungsbereich	27

Personal	27

Allgemeine Aktivitäten	27

Gemischte Lymphozytenkultur (MLC)	33

Andere zelluläre Tests	34

Histokompatibilitätstests bei Nierentransplantation	35

Histokompatibilitätstests bei Nicht-Nierentransplantationen	36

Histokompatibilitätstests bei Knochenmarktransplantation	37

Histokompatibilitätstests für Transfusionen	38

Abstammungsuntersuchungen	39

Krankheitsassoziationsstudien	41

HLA DNA-Analyse durch RFLP	41

HLA DNA-Analysen durch Amplifikationstechniken	43

Durchflusszytometrie	48

Qualitätssicherung	52

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Akkreditierungen im Rahmen der ZLG sollen für jene medizinisch-diagnostischen Laboratorien erfolgen, die auf dem Gebiet der Immungenetik diagnostisch tätig sind und nicht aufgrund bestehender Auflagen bestimmter Organisationen (z. B. Eurotransplant) der Akkreditierungspflicht durch EFI unterliegen.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Immunhämatologie und Transfusionsmedizin

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Besitzt der verantwortliche Laborleiter die für die Interpretation der Ergebnisse erforderliche Fachkenntnis? |  |  |  |
|  | Besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen dem verantwortlichen Laborleiter und dem Laborpersonal? - Überprüft der verantwortliche Laborleiter die Testergebnisse? - Hilft der verantwortliche Laborleiter bei der Lösung von Problemen? |  |  |  |
|  | - Besitzt das technische Personal das erforderliche Fachwissen? |  |  |  |
|  | Ist die Zahl der Mitarbeiter ausreichend, um die Arbeit zu bewältigen? |  |  |  |

| 5 | # Allgemeine Aktivitäten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird die Venenpunktion unter aseptischen Bedingungen durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden zur Venenpunktion ausschließlich Einwegmaterialien (Nadeln, Spritzen) verwendet? |  |  |  |
|  | - Existieren Beschriftungsrichtlinien in schriftlicher Form und sind diese für das Laborpersonal zugänglich? |  |  |  |
|  | Sind die am Tag der Inspektion im Labor eingehenden Blutproben wie folgt beschriftet: - Name, ID-Nummer, Datum der Probenentnahme, - jedes Röhrchen einzeln beschriftet? |  |  |  |
|  | - Wird mit den Blutproben sorgfältig umgegangen? |  |  |  |
|  | Beinhalten die Protokolle (a–c) und die Befunde (d–k) die folgenden Informationen: - Name und Identifizierungscode des Probanden, - Untersuchungsdatum, - Typisierungsset oder Patientenserum: Name oder Identifizierungscode des Untersuchers, - Datum der Probenentnahme, - eindeutiger Identifizierungscode, - Name der untersuchten Person, - Untersuchungsdatum, - Befunddatum, - Untersuchungsergebnisse, - Kontrollen/Normalwerte, - fachkompetente Interpretation und Unterschrift? |  |  |  |
|  | - Existiert ein detailliertes Methodenhandbuch im Labor? - Beinhaltet dieses Handbuch alle wichtigen Protokolle, einschließlich der Qualitätskontrollmaßnahmen? |  |  |  |
|  | - Sind für alle Untersuchungstechniken Referenzen angegeben? |  |  |  |
|  | - Wird das Methodenhandbuch durch den verantwortlichen Laborleiter jährlich überarbeitet? |  |  |  |
|  | - Werden die Änderungen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die WHO-Nomenklatur verwendet? |  |  |  |
|  | - Sind lokale Bezeichnungen eindeutig von der WHO-Nomenklatur zu unterscheiden? |  |  |  |
|  | - Werden Phänotypen korrekt erkannt? |  |  |  |
|  | - Werden Phänotypen korrekt bezeichnet? |  |  |  |
|  | Familienstudien - Werden alle Familienmitglieder typisiert? - Werden die Familiendaten korrekt ausgewertet? - Wird eine HLA-A- und HLA-B-Typisierung durchgeführt? - Wird eine HLA-DR-Typisierung vorgenommen? |  |  |  |
|  | - Werden Genotypen korrekt erkannt? |  |  |  |
|  | - Werden Haplotypen korrekt bezeichnet? |  |  |  |
|  | - Werden Haplotypen korrekt berechnet, wenn Familiendaten nicht verfügbar sind (siehe Abstammungsgutachten) |  |  |  |
|  | - Entspricht die angewandte Typisierungstechnik der HLA Klasse I-Antigene der in der Arbeitsanleitung beschriebenen Methodik? |  |  |  |
|  | - Entspricht die angewandte Typisierungstechnik der HLA Klasse II-Antigene der in der Arbeitsanleitung beschriebenen Methodik? |  |  |  |
|  | - Gibt es Kriterien für die Antigen-Positivität? |  |  |  |
|  | - Werden bei jeder Typisierung eindeutige und zuverlässige positive und negative Kontrollen mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind die erforderlichen Maßnahmen bei Versagen von Kontrollseren definiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Vitalität der negativen Kontrolle angegeben und ist sie ausreichend für die Interpretation der Ergebnisse? |  |  |  |
|  | - Gibt es Kriterien zur Beurteilung des Zytotoxizitätsgrades, falls die Vitalität der Kontroll-Lymphozyten unter 80 Prozent liegt? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete Qualitätskontrollen für die verwendeten Typisierungsseren durchgeführt und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Vitalität der Zellen vor Zugabe auf die Typisierungsplatten bestimmt und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden am Tag der Inspektion Zellsuspensionen von ausreichender Vitalität und Reinheit hergestellt? |  |  |  |
|  | - Sind die Methoden zur Zellisolierung sachgerecht und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Kommt komplementabhängige Zytotoxizität bei der Bestimmung von HLA-Antikörpern zur Anwendung? |  |  |  |
|  | - Werden im Laborhandbuch die Methoden für das Serum-Screening sachgerecht beschrieben? |  |  |  |
|  | - Stimmen diese Methoden gegebenenfalls mit den Standards der Organaustauschorganisation überein? |  |  |  |
|  | - Werden die Seren unbehandelt/unverdünnt untersucht? |  |  |  |
|  | - Werden die Seren in einer zusätzlichen Verdünnungsstufe untersucht? |  |  |  |
|  | - Wird das Serum-Screening bei Raumtemperatur durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Ist das routinemäßig eingesetzte Panel für das Antikörper-Screening ausreichend groß? |  |  |  |
|  | - Wird ein geeignetes Zellpanel für die Reagenzienkontrolle verwendet? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete positive und negative Kontrollen bei jeder Untersuchung, auch zur Aktivitätsprüfung des Komplements eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Werden bei Verwendung von Platten mit gefrorenen Zellen geeignete Kontrollen eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Werden zum Nachweis von HLA-Klasse II-Antikörpern mit B-Lymphozyten Zellpräparationen oder Techniken eingesetzt, die zwischen T- und B-Lymphozyten unterscheiden können? |  |  |  |
|  | - Werden Klasse II spezifische HLA-Antikörper durch Tests bestätigt, die zwischen Klasse I- und Klasse II-Antikörpern unterscheiden können? |  |  |  |
|  | - Werden Tests wie ADCC, LMC und CML bei 37 °C durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind die für das Crossmatch vor der Transplantation verwendeten Seren von sensibilisierten Patienten nicht älter als 48 Stunden? |  |  |  |
|  | - Wird unabhängig vom Antikörperstatus des Patienten von allen Patienten vor Transplantation ein Crossmatch durchgeführt? - Entsprechen die für das Crossmatch eingesetzten Seren von sensibilisierten Patienten den Standards der zuständigen Organaustauschorganisation? - Entspricht die Definition einer Sensibilisierung den Standards der zuständigen Organaustauschorganisation? |  |  |  |
|  | - Werden Patientenseren nach Alloimmunisierung in kürzeren Intervallen untersucht und im Crossmatch eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Wird das Labor von jeder Bluttransfusion des Patienten in Kenntnis gesetzt? |  |  |  |
|  | - Wird das Crossmatch doppelt bzw. mit verschiedenen Techniken durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird das Crossmatch mit unverdünntem Serum durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird das Crossmatch auch mit verdünntem Serum durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Seren bei Temperaturen unter -25 °C gelagert? |  |  |  |
|  | - Werden die Seren entsprechend den Empfehlungen der Organaustauschorganisation gelagert? |  |  |  |
|  | - Werden die Patientenseren nach erfolgter Transplantation gefroren gelagert? |  |  |  |
|  | - Sind die mit der Untersuchung beauftragten Personen entsprechend qualifiziert? |  |  |  |
|  | - Werden alle Befunde archiviert? |  |  |  |
|  | - Basiert die Beurteilung der Zytotoxizität auf dem prozentualen Anteil abgetöteter Zellen? |  |  |  |
|  | - Wird jede Reaktion beurteilt? |  |  |  |
|  | - Sind die Beurteilungskriterien im Laborhandbuch beschrieben? |  |  |  |
|  | - Werden Aufzeichnungen über die internen und externen Qualitätskontrollen aufbewahrt? |  |  |  |
|  | - Ist sichergestellt, dass AB0-Blutgruppenbestimmungen in einem anerkannten Labor durchgeführt werden, falls sie nicht im eigenen Labor durchgeführt werden? |  |  |  |
|  | - Ist sichergestellt, dass HIV Bestimmungen in einem anerkannten Labor durchführt werden, falls sie nicht im eigenen Labor durchgeführt werden? |  |  |  |
|  | - Falls das Labor durch die EFI standardisierte Tests in einem Vertragslabor durchführen lässt, ist dieses Labor EFI akkreditiert? |  |  |  |
|  | - Falls andere genetische Systeme von einem Vertragslabor bestimmt werden, ist das Vertragslabor bei einer anerkannten Einrichtung akkreditiert? |  |  |  |
|  | - Ist die Fachkompetenz des Vertragslabors belegt? |  |  |  |
|  | Wird das Vertragslabor im Befund erwähnt? |  |  |  |

| 6 | # Gemischte Lymphozytenkultur (MLC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Entsprechen die eingesetzten Techniken den Angaben im Laborhandbuch? |  |  |  |
|  | - Wird die Vitalität der eingesetzten Zellsuspensionen überprüft und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Liegt die Vitalität der verwendeten Zellsuspensionen über 80 Prozent? |  |  |  |
|  | - Existiert über das im Kulturmedium verwendete Serum eine aussagekräftige Dokumentation über die Prüfung der fördernden Wirkung auf das Zellwachstum? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine aussagekräftige Dokumentation über die ausschließliche Verwendung nicht-zytotoxischer Seren im Zellkulturmedium? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine Arbeitsanweisung zur Bewertung neuer Seren-Chargen? |  |  |  |
|  | Werden folgende Kontrollen verwendet: - Kontrolle des Kulturmediums, - autologe Kontrolle, - drei oder mehr nicht verwandte Stimulatorzellen für jeden Responder oder zwei nicht verwandte Zellen plus gepoolte Stimulatorzellen, - Kontrolle der Effektivität der Bestrahlung? |  |  |  |
|  | - Werden alle Stimulatorzellen mit nicht verwandten Responderzellen getestet, um ein ausreichendes Stimulationsvermögen sicherzustellen? |  |  |  |
|  | - Existiert eine Arbeitsanweisung zur Evaluierung der MLC-Kontrollen und wird diese beachtet? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine Arbeitsanleitung zur Beurteilung und Korrektur außerhalb der Norm liegender Kontrollen (z. B. zu hohe Eigenreaktivität, verminderte Reaktivität gegenüber nicht verwandten Zellen)? |  |  |  |
|  | - Gibt es Entscheidungskriterien für eine MLC-Wiederholung? |  |  |  |
|  | - Wird die MLC in Dreifachansätzen durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die MLC-Ergebnisse auf Ausreißer-Werte überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse als „Counts pro Minute“ und als Stimulationsindex (SI) sowie als „Relative Response“ (RR) angegeben? |  |  |  |
|  | - Werden nur geeignete Werte für die Berechnung (Normalisierung) benutzt? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse in einer verständlichen und übersichtlichen Form mit schriftlicher Interpretation der Befunde unter Einbeziehung der HLA A-, B- und DR Typisierungsdaten angegeben? |  |  |  |
|  | - Ist die angewandte MLC-Technik (inklusive Inkubationszeit) geeignet zur Erfassung der maximalen Zellproliferation? |  |  |  |
|  | - Knochenmarktransplantation - Schließen die MLC-Untersuchungen Zellen von allen potenziellen Spendern aus der Familie ein? |  |  |  |
|  | - Falls MLC-Tests vor der Untersuchung eines Familienspenders durchgeführt werden, werden positive MLC-Ergebnisse durch zusätzliche MLC-Tests oder DNA-Techniken abgeklärt? |  |  |  |
|  | Wird die MLC-Testung in beide Richtungen durchgeführt? Werden MLC-Tests wiederholt oder zusätzliche Untersuchungen (z. B. DNA Klasse II-Typisierung) durchgeführt, falls andere Spender als HLA-identische Geschwister in Betracht kommen? |  |  |  |

| 7 | # Andere zelluläre Tests |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eine Inspektion der HLA-Dw bzw. -DP-Typisierung durch zelluläre Tests ist nicht vorgesehen.

| 8 | # Histokompatibilitätstests bei Nierentransplantation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gibt es einen 24stündigen Bereitschaftsdienst zur Testung bei Leichennieren Transplantationen? |  |  |  |
|  | - Stehen Serumproben von potenziellen Organempfängern zur Verfügung, werden diese regelmäßig (mindestens alle drei Monate) untersucht und bei positivem Ergebnis eingefroren aufbewahrt? - Diesbezügliche Vorschriften der regionalen Organaustauschorganisation: - .............................................................................. - ............................................................................... - ............................................................................... - ............................................................................... |  |  |  |
|  | - Werden Antikörper-Spezifitäten der Patientenseren dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird für ein Crossmatch mit einem postmortalen Spender eine „frische“ Serumprobe verwendet? - Definieren Sie „frisch“: - .............................................................................. - ............................................................................... - .............................................................................. |  |  |  |
|  | - Werden bei den Crossmatch-Untersuchungen Testverfahren mit erhöhter Sensitivität verwendet? |  |  |  |
|  | - Entspricht die Sensitivität der Crossmatch-Untersuchung dem Antikörperscreening? |  |  |  |
|  | - Ist im Laborhandbuch definiert, wie alt Serumproben von sensibilisierten Patienten für das Crossmatch sein dürfen? - Definieren Sie „sensibilisiert“: - ............................................................................... - .............................................................................. |  |  |  |
|  | - Werden Crossmatch-Untersuchungen bei sensibilisierten Patienten vor der Transplantation gegen Spender-Lymphozyten durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden vor der Transplantation bei Spender und Empfänger die HLA-A, -B und-DR-Merkmale bestimmt? |  |  |  |
|  | - Wird eine ausreichende Zahl von Familienmitgliedern untersucht, um bei Lebend/Verwandten-Transplantationen die HLA-Genotypen bestimmen zu können? |  |  |  |
|  | Wird ein Crossmatch bei Lebend/Verwandten-Transplantationen mit Serumproben durchgeführt, - die bei nicht-sensibilisierten Patienten nicht älter als 7 Tage sind und - bei sensibilisierten Patienten nicht älter als 48 Stunden sind? |  |  |  |
|  | - Wird die AB0-Blutgruppenbestimmung nach den Transfusionsmedizinischen Richtlinien durchgeführt? |  |  |  |
|  | Werden von allen Spendern und Empfängern AB0-Blutgruppenbestimmungen und Serumgegenproben durchgeführt? |  |  |  |

| 9 | # Histokompatibilitätstests bei Nicht-Nierentransplantationen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die Fragen 1–6 treffen auf Empfänger mit hohem Abstoßungsrisiko zu.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden Spender und Empfänger HLA-A, -B und -DR typisiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Empfänger prospektiv auf HLA Klasse-I-Antikörper untersucht? |  |  |  |
|  | - Werden bei der routinemäßigen Durchführung von Crossmatch-Untersuchungen Techniken mit erhöhter Sensitivität angewandt? |  |  |  |
|  | - Wird bei sensibilisierten Patienten vor Transplantation ein Crossmatch durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird das Crossmatch bei sensibilisierten Patienten mit Blutproben durchgeführt, die nicht älter als 48 Stunden sind? |  |  |  |
|  | - Werden nach einer Alloimmunisierung Seren gescreent und für Crossmatch-Untersuchungen herangezogen? |  |  |  |
|  | Werden erforderliche ABO-Blutgruppenbestimmungen von Spendern und Empfängern entsprechend den Transfusionsmedizinischen Richtlinien durchgeführt? |  |  |  |

| 10 | # Histokompatibilitätstests bei Knochenmarktransplantation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden der Patient und alle verfügbaren Familienmitglieder routinemäßig HLA-A, -B und -DR typisiert, um die Vererbung der Haplotypen zu klären? |  |  |  |
|  | - Werden immer MLC-Tests und/oder DNA-Typisierungen in Fällen intrafamiliärer KMT durchgeführt? - Falls ja, welche der beiden Techniken? |  |  |  |
|  | - Werden die MLC-Tests wiederholt oder andere zelluläre Untersuchungen durchgeführt, falls der Spender kein HLA-identisches Geschwister ist? - Werden DNA HLA-Klasse II-Typisierungen des Spenders und des Empfängers durchgeführt, falls der Spender kein HLA-identisches Geschwister ist? - Welche zusätzlichen Tests werden durchgeführt? - ............................................................................... - ............................................................................... |  |  |  |
|  | - Wird die MLC routinemäßig in beiden Richtungen durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Existiert eine Einverständniserklärung des Spenders für die Typisierung zur Registrierung in eine Knochenmark-Fremdspenderdatei? |  |  |  |
|  | Gibt es eine dokumentierte Vorgehensweise, falls Diskrepanzen zwischen Laboratorien hinsichtlich den Ergebnissen der Gewebetypisierung auftreten? |  |  |  |

| 11 | # Histokompatibilitätstests für Transfusionen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden bei Patienten und deren direkten Angehörigen die HLA-A und -B Antigene bestimmt? |  |  |  |
|  | - Liegt eine Einverständniserklärung von nicht-verwandten Spendern für die HLA-Typisierung vor? |  |  |  |
|  | - Werden Patientenseren in regelmäßigen Abständen gescreent? |  |  |  |
|  | - Werden Crossmatch-Untersuchungen mit Lymphozyten durchgeführt? |  |  |  |
|  | Werden vor HLA-kompatiblen Thrombozytentransfusionen Crossmatch-Untersuchungen mit Thrombozyten durchgeführt? |  |  |  |

| 12 | # Abstammungsuntersuchungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Haben der verantwortliche Laborleiter und das Laborpersonal durch eine entsprechende Ausbildung, Erfahrung und relevante kontinuierliche Fortbildung die erforderliche Qualifikation, um Abstammungsuntersuchungen durchzuführen? |  |  |  |
|  | - Existiert ein Qualifikationsnachweis und/oder eine Akkreditierung für den Fall, dass im Labor außer den HLA-Merkmalen auch andere genetische Merkmalssysteme untersucht werden oder werden diese Untersuchungen an andere Labors mit einer entsprechenden Akkreditierung weitergegeben? |  |  |  |
|  | - Wird routinemäßig eine ausreichende Identititätssicherung der zu untersuchenden Personen durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Identifikationsnachweise von der zu untersuchenden Person bzw. einer autorisierten Person unterzeichnet? |  |  |  |
|  | - Werden immer die Geburtsdaten der Kinder und die Transfusionsanamnese erfasst? |  |  |  |
|  | - Werden die Identifikationsnachweise archiviert? |  |  |  |
|  | - Wird die Arbeitsanweisung zur ordnungsgemäßen Beschriftung der Proben eingehalten? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet die Beschriftung den vollen Namen der zu untersuchenden Person, das Entnahmedatum und die Initialen der Blut entnehmenden Person? |  |  |  |
|  | - Wird der Name der Blut entnehmenden Person routinemäßig vermerkt? |  |  |  |
|  | - Wird der Verbleib der Blutprobe lückenlos dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden HLA-Typisierungen doppelt durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Computeranalysen routinemäßig überprüft und von dem verantwortlichen Mitarbeiter unterzeichnet? |  |  |  |
|  | - Existiert eine Dokumentation der Computerprogramme? |  |  |  |
|  | - Werden manuelle Berechnungen doppelt durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete Genfrequenzen zur Berechnung herangezogen? |  |  |  |
|  | - Werden die Berechnungen korrekt durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Befunde nur an autorisierte Personen weitergegeben? |  |  |  |
|  | Beinhalten die Befunde/Gutachten folgende Informationen: - Name jeder getesteten Person und deren Verwandtschaftsgrad zum Kind, - ethnische Abstammung der Kindesmutter und des Putativ-Vaters, - für jede untersuchte Person die Phänotypen der einzelnen genetischen Systeme, - Unterschrift des verantwortlichen Laborleiters/Gutachters? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet der/das Befund/Gutachten die Feststellung der Vaterschaft / Nichtvaterschaft? |  |  |  |
|  | Enthält der/das Befund/Gutachten bei Nichtvaterschaft folgende Angaben: - die Paternitätsindices (PI) der einzelnen getesteten genetischen Systeme, - den kumulativen Paternitätsindex (PI kum), - die Vaterschaftswahrscheinlichkeit (in Prozent) sowie die a priori Wahrscheinlichkeit, die der Berechung der Vaterschaftswahrscheinlichkeit zugrunde liegt? |  |  |  |
|  | - Falls andere mathematische Berechnungen oder verbale Prädikate benutzt werden, werden diese definiert und erklärt |  |  |  |
|  | Falls die Ergebnisse nicht schlüssig sind, gibt es eine Erklärung dafür? |  |  |  |

| 13 | # Krankheitsassoziationsstudien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bitte nur ausfüllen, wenn Untersuchungen für einzelne HLA-Antigene durchgeführt werden

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird jede Charge von Typisierungsplatten mit Kontrollzellen getestet? - Wird jede Charge eines monoklonalen Serums für die Durchflusszytometrie durch Kontrollzellen getestet? |  |  |  |
|  | - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 2 Zellen von Personen, die das betreffende Antigen besitzen? |  |  |  |
|  | - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 2 Zellen von Personen, deren HLA-Antigene mit dem betreffenden Antigen kreuzreagieren? |  |  |  |
|  | - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 2 Zellen von Personen, die weder das betreffende Antigen noch ein kreuzreagierendes Antigen besitzen? |  |  |  |
|  | Beinhalten die Typisierungsplatten und/oder die durchflusszytometrischen Tests die folgenden Kontrollen: - positive Serumkontrolle, - negative Serumkontrolle, - zwei spezifische Antiseren für jedes kreuzreagierende Antigen? |  |  |  |
|  | Werden Seren und/oder monoklonale Antikörper verwendet, die geeignet sind, das Antigen nachzuweisen (2 monospez. oder 1 monospez. + 2 polyspez. Seren)? |  |  |  |

| 14 | # HLA DNA-Analyse durch RFLP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RFLP = Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden die Empfehlungen des Herstellers für die Restriktions-Endonukleasen zu folgenden Punkten eingehalten: - Lagerungstemperatur, - Testtemperatur, - Puffer? |  |  |  |
|  | - Wird die Aktivität jeder Restriktions-Endonuklease vor der Verwendung überprüft? |  |  |  |
|  | - Wird zur Kontrolle der Enzymaktivität humane DNA verdaut? |  |  |  |
|  | - Wurde durch Familienuntersuchungen gesichert, dass die verwendeten Sonden Polymorphismen nachweisen, die der Mendel’schen Vererbung folgen? |  |  |  |
|  | - Sind die verwendeten Sonden durch Populationsstudien validiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Sonde entsprechend den Angaben in der wissenschaftlichen Literatur verwendet? |  |  |  |
|  | - Erfolgt die Isolierung der DNA nach den in der Arbeitsanleitung beschriebenen Methoden? - Sind diese Methoden allgemein akzeptiert? |  |  |  |
|  | - Wird die DNA sachgerecht gelagert? |  |  |  |
|  | - Wird der intakte Zustand der DNA überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete Molekulargewichtsmarker bei der Elektrophorese mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird bei jeder Elektrophorese eine humane Kontroll-DNA mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden in jeder Spur vergleichbare Mengen an DNA aufgetragen? |  |  |  |
|  | - Wird jeder Lauf mit Ethidiumbromid gefärbt und fotografiert? |  |  |  |
|  | Werden die folgenden Schritte korrekt durchgeführt und entsprechend kontrolliert: - Prähybridisierung, - Hybridisierung, - Autoradiographie, - Probenbeschriftung? |  |  |  |
|  | - Tragen die Stringenzbedingungen zur Minimierung von Kreuzreaktionen bei? |  |  |  |
|  | - Können „single copy genes“ nachgewiesen werden? |  |  |  |
|  | - Wird vor erneuter Hybridisierung die vorher verwendete Sonde komplett entfernt? |  |  |  |
|  | - Finden sich auf den Autoradiographien die zu erwartenden Banden für die Kontroll-DNA sowie den Molekulargewichtsmarker? |  |  |  |
|  | - Werden die Autoradiographien und/oder die Membranen von mindestens zwei unabhängigen Personen ausgewertet? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet der Laborbefund für jedes nachgewiesene Fragment die Angabe der Sonde, des Enzyms, der Fragmentlänge und die Chromosomenlokalisation? |  |  |  |
|  | Werden die Autoradiographiebefunde für mindestens zwei Jahre aufbewahrt (oder länger, falls vorgeschrieben)? |  |  |  |

| 15 | # HLA DNA-Analysen durch Amplifikationstechniken |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden die Prä-Amplifikationsschritte in einem streng getrennten Arbeitsbereich durchgeführt, in dem keine amplifizierte DNA vorhanden ist? |  |  |  |
|  | Werden in diesem Arbeitsbereich folgende Gegenstände ausschliesslich verwendet: - Auswurf-Pipetten mit Einwegmaterialien, - Laborkittel, - Handschuhe? |  |  |  |
|  | - Wird die Bearbeitung von Phagen und Plasmiden in einem von dem Prä-Amplifikationsbereich getrennten Raum durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden die Arbeitsplätze im Labor regelmäßig mit verdünnter Säure (1M HCL) oder Lauge (10 %) gereinigt? |  |  |  |
|  | - Werden die Thermocycler bei der Installation und in entsprechenden Abständen auf Präzision und Reproduzierbarkeit überprüft? |  |  |  |
|  | - Wird die Genauigkeit der Temperaturkontrolle in der Probe regelmäßig überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden Kombinationen von Reagenzien („Master-Mix“) in kleine Aliquots abgefüllt und wird auf das Fehlen einer kritischen Substanz geachtet (z. B. Mg2+)? |  |  |  |
|  | - Werden die Reagenzien (z. B. Chemikalien, Enzyme) sachgerecht gelagert? |  |  |  |
|  | - Wird sichergestellt, dass jedes Reagenz vor der routinemäßigen Anwendung überprüft wird? |  |  |  |
|  | - Werden die Benutzungshinweise der Hersteller kommerziell erhältlicher Kits mit Angaben zur Herkunft, der Chargennummer, des Verfalldatums und den Lagerungsbedingungen aufbewahrt? |  |  |  |
|  | - Wird gewährleistet, dass Reagenzien aus unterschiedlichen Chargen nicht zusammen verwendet werden? |  |  |  |
|  | - Werden die Primer sachgerecht gelagert? - Wird die Reaktivität nach der Lagerung dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Materialien zur Herstellung/ Isolierung von DNA/RNA unter geeigneten Bedingungen gelagert? |  |  |  |
|  | - Werden Nukleinsäuren durch international anerkannte Standardmethoden, die im Labor validiert wurden, hergestellt bzw. isoliert? |  |  |  |
|  | - Sind geeignete Kontrollen für die reverse Transkription vorhanden, falls zur Amplifizierung cDNA (aus RNA) verwendet wird? |  |  |  |
|  | - Wird sichergestellt, dass die Nukleinsäuren so hergestellt und gelagert werden, dass keine Artefakte auftreten oder Inhibition während der Amplifikation stattfindet? |  |  |  |
|  | - Werden die Nukleinsäuresequenzen der Primer und der Allele, die von dem jeweiligen Primer nachgewiesen werden, dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Spezifität jedes Primerpaars nach Lagerung untersucht und periodisch bestätigt mit DNA-Referenz-Zelllinien, die die spezifische Sequenz aufweisen oder eine geringfügig differierende Sequenz besitzen? |  |  |  |
|  | Sind die folgenden Bedingungen für jedes Primerpaar optimiert: - Konzentration und Qualität der verwendeten DNA, - Dauer und Temperatur der Annealing- und Extensionsphase, - Enzymkonzentration, - Primerkonzentration, - Mg2+-Konzentration? |  |  |  |
|  | - Wird die DNA/RNA Verunreinigung erfasst? |  |  |  |
|  | - Werden in jedem Amplifikations-Testansatz negative Kontrollen, die keine Nukleinsäure enthalten, mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird auch eine „open tube control“ mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Sind in jedem Probenansatz für die PCR auch humane Positivkontrollen mit bekannten Genotypen vorhanden? |  |  |  |
|  | - Wird die Quantität der spezifischen Amplifikationsprodukte durch Gelelektrophorese (oder Hybridisierung im Falle von z. B. SSOP) nachgewiesen? |  |  |  |
|  | - Werden vom Prä-Amplifikationsarbeitsbereich routinemäßig Wischtests durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden Aufzeichnungen dieser Untersuchungen archiviert? |  |  |  |
|  | - Wird im Falle von positiven Ergebnissen sichergestellt, dass der Arbeitsbereich entsprechend gesäubert und vorbeugende Maßnahmen getroffen werden? |  |  |  |
|  | - Falls das Vorhandensein eines Amplifikationsproduktes als positives Testergebnis gewertet wird, werden dann Kontrollen verwendet, um Amplifikationsversagen aufzuspüren und die Spezifität der Amplifikation zu prüfen? |  |  |  |
|  | - Liegt eine Arbeitsanweisung vor, wann ein Amplifikationsergebnis angezweifelt bzw. verworfen wird? |  |  |  |
|  | - Wird eine Consensus Sonde verwendet, um die Quantität und die Hybridisierung von PCR-Produkten zu überprüfen? |  |  |  |
|  | - Sind für jede Sonde und Template-Kombination der entsprechende MHC-Locus und die erfassten Allele definiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Hybridisierungsbedingungen dokumentiert, um die definierte Spezifität von jeder Sonde zu gewährleisten? |  |  |  |
|  | - Werden Spezifität und Hybridisierungbedingungen von jeder neuen Sondencharge getestet? |  |  |  |
|  | - Wird durch periodische Bestätigungstests sichergestellt, dass die Spezifität einer Sonde gewährleistet ist? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete Kontrollen bei den Hybridisierungs-Tests mitgeführt? - Wird als negative Kontrolle eine Sequenz verwendet, die nur geringfügig von der Sequenz abweicht, die von der empfohlenen Sonde erkannt wird? - Stammen die positiven und negativen Kontrollen aus heterozygoten DNA-Proben? |  |  |  |
|  | - Wird die Menge, der auf die Membran aufgetragenen DNA überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden die an eine Festphase gebundenen Nukleinsäuren (Sonden oder Zielsequenz), nur dann wieder benutzt, wenn sichergestellt ist, dass die vorhergehenden Signale nicht mehr nachweisbar sind? |  |  |  |
|  | - Wird dokumentiert und geprüft, inwieweit die Spezifität und Sensitivität der Markierungsmethode reproduzierbar sind? |  |  |  |
|  | - Wird dokumentiert, dass sich jede neue Charge von Enzymen, Antikörpern, Sonden und Indikatormolekülen für die Verwendung eignet? - Werden die Instrumente (z. B. Inkubatoren, Wasserbäder) bei jedem Testansatz auf korrekte Funktion überprüft? |  |  |  |
|  | - Wurden akzeptable Grenzen der Signalintensität für die negativen und positiven Kontrollen festgelegt? |  |  |  |
|  | - Werden die Grenzwerte, hergeleitet von einem Satz positiver und negativer Kontrollen, bei jedem Hybridisierungsassay verwendet? |  |  |  |
|  | - Ist die Methode der Bezeichnung von HLA-Typen (Antigenen) festgelegt? |  |  |  |
|  | - Existiert eine computerunterstützte Prozedur zur Typen(Antigen)-Bestimmung? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse von mehr als einer Person interpretiert? |  |  |  |
|  | Werden in den Typisierungsprotokollen folgende Informationen festgehalten: - verwendetes Testverfahren, - untersuchter Locus, - WHO-Nomenklatur der Allele? |  |  |  |
|  | - Sind für die SSP der HLA-Locus und die Allele für jede Primerkombination definiert? |  |  |  |
|  | - Ist für alle von der WHO anerkannten Allele mit verfügbaren Nukleotidsequenzen festgelegt, ob sämtliche möglichen Allelkombinationen unter Verwendung der vorhandenen Primerpaare als positive oder negative Amplifikation erfasst werden? |  |  |  |
|  | - Werden bei jeder Amplifizierungsreaktion interne Kontrollen verwendet, um technische Fehler in der SSP zu erfassen? |  |  |  |
|  | - Existieren geeignete Kontrollen, um eine Kontamination durch zuvor amplifizierte Produkte zu erkennen? |  |  |  |
|  | Wird jedes Primerset mit Referenzmaterial unter optimalen Bedingungen auf dessen Spezifität und Produktquantität untersucht? |  |  |  |

Falls alternative Methoden (SSCP, Heteroduplex, PCR-RFLP, Sequenzierung, DGGE usw.) zur HLA-Typisierung verwendet werden, sollte die Inspektion die Etablierung geeigneter Standards abwarten.

| 16 | # Durchflusszytometrie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird ein für das Gerät spezifischer optischer Standard benutzt, um eine optimale Kalibrierung des Gerätes sicherzustellen? |  |  |  |
|  | - Wird der oben erwähnte optische Standard vor Beginn der täglichen Messungen und/oder nach entscheidenden Neueinstellungen des Gerätes zur erneuten Kalibrierung benutzt? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse täglich in einem Qualitätskontroll-Logbuch dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Sind für Zytometer mit manueller Fokussierung annehmbare Grenzwerte für Variationskoeffizienten und Referenzkanäle, außerhalb derer die Grundeinstellung justiert oder ein Geräteservice gerufen werden muss, definiert? |  |  |  |
|  | - Wird das Durchflusszytometer entsprechend den Anleitungen des Herstellers regelmäßig gereinigt? |  |  |  |
|  | - Wird das Durchflusszytometer entsprechend den Anleitungen des Herstellers regelmäßig gewartet? - Werden der Zeitpunkt von Wartungsarbeiten, auftretende Fehler und Kommentare des Gerätetechnikers dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird für jedes Fluorochrom entweder täglich oder nach Wechsel der Messung und nach jeder Einstellung des Gerätes ein Fluoreszenz-Standard benutzt? |  |  |  |
|  | - Wird der oben genannte Standard ausreichend häufig getestet? |  |  |  |
|  | - Werden die Ergebnisse täglich in einem Laborbuch dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden bei der gleichzeitigen Analyse von zwei oder mehr Fluorochromen Gemische aus - individuell gefärbten Zellen oder Partikeln mitgeführt, um eine spektrale Überlappung der Fluoreszenzfarbstoffe auszuschließen? - Werden die resultierenden Werte der elektronischen Kompensation täglich in einem Laborbuch dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden für die Kompensation PBL gefärbt mit geeigneten Fluorochromen oder geeignete doppelt markierte Partikel benutzt? |  |  |  |
|  | - Wird eine Verschlechterung der Lichtquelle ausreichend kontrolliert? - Wird bei Geräten, die mit einem Laser arbeiten, die Laserleistung mit geeigneten Methoden gemessen und täglich in einem Laborbuch dokumentiert? |  |  |  |
|  | Durchflusszytometrische Crossmatch-Techniken - Werden Kontrollseren zum gleichen Zeitpunkt und unter den gleichen Bedingungen getestet wie die zu untersuchenden Seren? - Werden die Teste im Doppelansatz durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Enthalten die negativen Kontrollen eine humane Serumprobe? |  |  |  |
|  | - Enthalten die postiven Kontrollen gepooltes Serum von hoch immunisierten Patienten, deren Antiseren breit mit einer Vielzahl von HLA-Spezifitäten reagieren? |  |  |  |
|  | - Wird der verwendetet Sekundärantikörper (Anti-Human-Reagenz) in der richtigen Titerstufe und Quantität eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Sind laboreigene Grenzwerte für ein positives Crossmatch festgelegt? |  |  |  |
|  | - Existiert für ein Crossmatch ein festgelegtes Standard Protokoll? |  |  |  |
|  | - Wird für die Zellpräparation eine Standardmethode benutzt? |  |  |  |
|  | - Werden die markierten Zellen in einem Zeitraum analysiert, für den dokumentiert wurde, dass es zu keinem Verlust von Zellpopulationen oder der Fluoresenzaktivität kommt? |  |  |  |
|  | - Ist die Spezialität jedes verwendeten monoklonalen Antikörpers gesichert? |  |  |  |
|  | - Wird jeder verwendete monoklonale Antikörper in der richtigen Titerstufe und Quantität eingesetzt? |  |  |  |
|  | - Werden die Reagenzien adäquat gelagert? |  |  |  |
|  | - Werden die Anleitungen zur Lagerung von Patientenproben befolgt? |  |  |  |
|  | - Wird für Patienten nach erfolgloser Transplantation, vor Verwandtentransplantationen oder für hoch immunisierte Patienten vor Ersttransplantationen ein durchflusszytometrisches Crossmatch durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Werden für das Crossmatch Seren benutzt, die zum Zeitpunkt der Tranplantatabstoßung oder der höchsten Panelreaktivität und innerhalb eines Monats vor Transplantation entnommen wurden? - Werden Seren, die unmittelbar vor Transplantation entnommen wurden, für das Crossmatch benutzt, falls eine Sensibilisierung des Patienten seit der letzten Blutentnahme stattgefunden haben könnte? |  |  |  |
|  | - Durchflusszytometrische HLA-Typisierung (z. B. HLA-B27) - Wird eine geeignete Nomenklatur für HLA Antigene benutzt? |  |  |  |
|  | - Wird für die Zellisolierung eine Standardmethode benutzt? |  |  |  |
|  | - Wird die Vitalität der Zellen dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete negative Kontrollen für jede Zellpräparation mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird die Markierung und Analyse der Proben in einem Zeitraum durchgeführt, für den ein Verlust von Zell-Subpopulationen oder der Markierungsaktivität dokumentiert wurde? |  |  |  |
|  | - Wird die Spezifität der verwendeten monoklonalen Antikörper gesichert? |  |  |  |
|  | - Werden Kontrollen für jede Charge monoklonaler Antikörper durchgeführt? - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 5 Zellen, die das betreffende Antigen besitzen? - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 2 Zellen von Personen, deren HLA-Antigene mit den betreffenden Antigenen kreuzreagieren? - Sind unter den Kontrollzellen mindestens 2 Zellen von Personen, die weder das betreffende Antigen noch ein kreuzreagierendes Antigen besitzen? |  |  |  |
|  | - Wird der Titer des verwendeten monoklonalen Antikörper geeignet bestimmt? |  |  |  |
|  | - Werden alle Reagenzien ordnungsgemäß gelagert? |  |  |  |
|  | - Ist für eine positive Reaktion eine Mindestreaktivität definiert? |  |  |  |
|  | - Wird in jedem Testansatz eine positive Zellkontrolle mitgeführt? |  |  |  |
|  | Existiert eine schriftliche Arbeitsanleitung für die Definition des Nachweises bzw. des Fehlens eines Antigens für den Fall, dass die monoklonalen Antikörper nicht wie erwartet reagieren? |  |  |  |

| 17 | # Qualitätssicherung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind alle Reagenzienbehälter beschriftet mit: - Reagenzienname, - Chargennummer/Herstellungsnummer, - Verfallsdatum? |  |  |  |
|  | - Sind Gefrierschränke/-truhen, Kühlschränke und Inkubatoren auf die gewünschte Temperatur eingestellt? - Werden die Temperaturen täglich kontrolliert und kontinuierliche Aufzeichnungen darüber geführt? |  |  |  |
|  | - Sind Gefrierschränke/-truhen und Kühlräume an ein Alarmsystem angeschlossen? |  |  |  |
|  | - Wird der Vorrat an Flüssigstickstoff in den Vorratsbehältern von tiefgefrorenen Zellen regelmäßig und ausreichend überprüft? |  |  |  |
|  | - Wird die Raumtemperatur in den Arbeitsbereichen täglich registriert? |  |  |  |
|  | - Wird die Kohlendioxid-Konzentration der Inkubatoren durch geeignete Maßnahmen kontrolliert? |  |  |  |
|  | - Werden regelmäßig bei allen Laborgeräten Funktionsüberprüfungen durchgeführt und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Werden bei allen Laborgeräten regelmäßige Kontrollen und Wartungen durchgeführt und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Spezifität neuer Seren für die Typisierung anhand bekannter Zellen validiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Spezifitäten neuer Primer/Sonden mit bekannter Kontroll-DNA/RNA validiert? |  |  |  |
|  | - Werden die Reaktionen der Typisierungsseren und der DNA-Primer/Sonden regelmäßig aufgezeichnet und periodisch überprüft? |  |  |  |
|  | - Werden diese Daten von Typisierungsseren oder Primer/Sonden dazu benutzt, um Typisierungsplatten oder Reagenzien zur DNA-Bestimmung zu verändern? |  |  |  |
|  | - Werden die Daten der Typisierungsseren zur Interpretation der Platten herangezogen? |  |  |  |
|  | - Werden Qualitätskontrolluntersuchungen des Komplements regelmäßig durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird Komplement getrennt für jeden Zelltyp, mit dem es verwendet wird, evaluiert? |  |  |  |
|  | - Nimmt das Labor im Rahmen der Qualitätskontrolle an regelmäßigen externen Ringversuchen teil? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine Arbeitsanweisung für die Korrektur eines fehlerhaften Tests? |  |  |  |
|  | - Nimmt das technische Personal an regelmäßigen Qualitätskontrollen teil (Typisierung von anonymisierten Zellen mit bekanntem HLA-Muster, Paralleltestung usw.)? |  |  |  |
|  | - Wird das Serumscreening durch periodische Kontrollen mit definierten Seren validiert? |  |  |  |
|  | - Sind für alle Reagenzien geeignete Qualitätskontrollen vorhanden? |  |  |  |
|  | Sind kontinuierliche Aufzeichnungen von allen Qualitätskontrollen vorhanden? |  |  |  |

Begutachtung im Auftrag der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH

Bis zur Veröffentlichung durch die Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH erfolgt keine endgültige redaktionelle Bearbeitung.

Das heißt nicht, dass technisches Personal mit beeinträchtigtem Farbunterscheidungsvermögen nicht beschäftigt werden darf, sondern nur, dass die Mitarbeiter untersucht und ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche entsprechend zugewiesen werden müssen.

Wenn „JA“, siehe auch Checklisten Immunologie – Allergologie und Molekularbiologie in der Immunologie

Für die Verwendung von Medizinprodukten aus In-Haus-Herstellung ist das Medizinproduktegesetz (in der Neufassung vom 07.08.2002) § 12 in Verbindung mit § 7 zu beachten.

- Die routinemäßige Prüfung der Lebensfähigkeit ist nicht notwendig bei Vollblutproben, die innerhalb von 24 Stunden nach der Entnahme analysiert werden. Analysen an älteren Proben sind möglich, wenn das Labor nachgeprüft hat, dass keine statistischen Unterschiede zwischen den zu bewertenden Phänotyp-Fraktionen der frischen und der alten Probe vorhanden sind.

Dies ist besonders wichtig, wenn die Zellproben einen niedrigen Lymphozytenwert und/oder einen relativ hohen Monozyten-Granulozyten-Wert aufweisen.

Eine Negativkontrolle ist unbedingt notwendig, um den richtigen Wert für spezifische positiv färbende Zellen zu definieren.

Bei den Standardtechniken wird mit einer  hohen Fluorochromkonzentration gearbeitet, da nichtsättigende Konzentrationen die Zellen als hypoploid erscheinen lassen.

Ein internationaler Workshop hat empfohlen, dass Zellen (oder Zellkerne) so zu bezeichnen sind,  wenn sie eine „abnorme DNA-Stammlinie“ oder „DNA-Aneuploidie“ aufweisen und mindestens zwei getrennte GO/1-Peaks nachgewiesen werden (Hiddemann W., et al., Nomenklatur-Konvention zur DNA-Zytometrie. Cytometry 1984; 5; 445-446).

Anhand des Zusammenfassungsberichts wird der Prüfer feststellen, welche spezifischen serologischen Tests diese Anforderung nicht erfüllen. Bei bestimmten Reagenzsystemen mit integrierten Kontrollen sind externe Kontrollen eventuell nicht erforderlich. Solche Systeme müssen als „moderat komplex“ oder „Prüfung verzichtbar“ klassifiziert sein, und die interne Kontrolle muss sich auf die Reaktivitätsmessung und nicht auf den Prozess beziehen.

Ein analytischer Durchlauf ist das Intervall, in dem die Präzision des Messsystems (gemäß den Herstellerempfehlungen) als stabil angesehen wird. Er sollte 24 Stunden nicht überschreiten.

Dies bedeutet nicht, dass alle „inakzeptablen“ Proben verworfen oder nicht analysiert werden. Wenn z. B. ein Lymphozyten-Immunophänotypisierungsbild in Auftrag gegeben wird und eine Hämolyse der Blutprobe eingetreten ist, sollte der anfordernde Arzt unterrichtet und der Zustand der Probe im Bericht vermerkt werden, sofern die Testung immer noch vom anfordernden Arzt gewünscht wird.

- Die extreme Empfindlichkeit von Amplifikationssystemen erfordert, dass im Labor bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, so sollten z. B. Proben vor und nach der Amplifikation in physikalisch getrennten Bereichen behandelt werden; Handschuhe getragen und bei der Verarbeitung häufig gewechselt sowie spezielle Pipetten (Verdrängungstyp oder mit Aerosol-Barrierespitzen) verwendet werden. Während des Verfahrens ist die Aerosolbildung zu minimieren; nach der vollständigen Reagenzzugabe sollten die Patientenproben einzeln und schrittweise in die Reaktionsröhrchen gegeben werden; innerhalb eines Durchlaufs sollte folgende Reihenfolge bei der Vorbereitung und Zugabe eingehalten werden: zuerst die tatsächlichen Proben, dann die Positivkontrollen, gefolgt von den Negativkontrollen.

- Die Überprüfung anhand von Fotos und/oder Fingerabdrücken wird dringend empfohlen.

- Zu den verfügbaren Daten sollten gehören: Art des Polymorphismus (d. h. „single locus“, „multi-locus“, einfach-diallel, hypervariabel; die Chromosomenlokation – falls bekannt; die Restriktions-Endonuklease und Sonde, die für den Polymorphismusnachweis verwendet werden; die Bedingungen der Hybridisierung und die Größen (oder der Größenbereich) der erzeugten variablen und konstanten Fragmente; und populationsspezifische Allelfrequenzdaten – falls verfügbar.

- Ein Verweis auf entsprechende Außerhaus-Tests ist ausreichend. Solche Studien können folgendes beinhalten: optimierte Standard-Quellenstudien (z. B. Untersuchungen an frischen Körpergeweben und -flüssigkeiten, gelagerten Geweben und Flüssigkeiten, und Proben von unterschiedlichen Geweben derselben Person); Varianz-Analyse (Untersuchungen der Messgenauigkeit aus bekannten DNA-Kontrollen); Populations-Studien (Untersuchungen der Populationshäufigkeitsverteilung in unterschiedlichen rassischen/ethnischen Gruppen); Konservierungs-Studien (Untersuchungen an Geweben und Flüssigkeiten, wie sie typischerweise an einem Tatort vorzufinden sind, z. B. ausgetrocknete Flecken); Zeit/Temperatur-Studien (Untersuchungen an Proben, die über unterschiedliche Zeiträume und bei verschiedenen Temperaturen inkubiert wurden); Umgebungskontroll-Studien (Environmental-Containment-Studies) (Untersuchungen der Auswirkungen verschiedener häufig vorgefundener Substanzen); Beweis-Quellenstudien (Untersuchungen zum nicht-probatorischen Beweis an typischen Tatorten eines Verbrechens); Nichthuman-Studien (Untersuchungen an häufig vorgefundenen Geweben und Flüssigkeiten nicht-menschlichen Ursprungs); Vor-Ort-Bewertung (Studien zur Bewertung des Methodologie-Transfers an einen forensischen Laborbetrieb vor Ort).