| Erstellen der Geltungsbereiche für die Anerkennung von Medizinischen Laboratorien und Prüflaboratorien für In-vitro-Diagnostika | 212_HI01 |
| --- | --- |

| 1 | Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin |
| --- | --- |

Bei der Angabe des Geltungsbereichs der Anerkennung wird unterschieden nach Untersuchungsgebiet, Untersuchungsgut und Untersuchungsart.

Untersuchungsgebiet

In der ersten Spalte der Tabelle werden die Prüfungen zu Untersuchungsgebieten zusammengefasst. Die Untersuchungsgebiete orientieren sich an der Einteilung der in Laboratorien für medizinische Analysen relevanten medizinischen Fachgebiete. Diese Gliederung wurde vom „Sektorkomitee Medizinische Laboratorien“ bestätigt. Die unten gelisteten Untersuchungsgebiete werden derzeit unterschieden. Diese Auflistung ist nicht abschließend. Sollten zur Beantragung der Anerkennung vorgesehene Untersuchungen nicht diesen Gebieten zugeordnet werden können, sind nach Zustimmung des Sektorkomitees auch weitere Definitionen für Untersuchungsgebiete möglich.

Bitte beachten Sie bei der Erstellung die Reihenfolge der Untersuchungsgebiete (Klinische Chemie, Immunologie, ... Patientennahe Untersuchungen (Point-of-Care-Testing - POCT) und die Reihenfolge der Untersetzungen innerhalb eines Untersuchungsgebietes (z. B. Endokrinologie, Hämatologie, Hämostaseologie ...).

| Untersuchungsgebiet Erhebung klinischer Daten im Fachgebiet | Untersuchungsgut Produkt | Untersuchungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Endokrinologie, Hämatologie, Hämostaseologie, Klinische Toxikologie,Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)) |  |  |
| Immunologie (einschließlich Allergologie, Immungenetik, Molekularbiologie in der Immunologie) |  |  |
| Humangenetik (einschließlich Molekulare Humangenetik, Tumorzytogenetik, Zytogenetik) |  |  |
| Mikrobiologie (einschließlich Bakteriologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie in der Infektionsdiagnostik, Mykobakteriologie, Mykologie, Parasitologie) |  |  |
| Virologie (einschließlich Infektionsserologie, Molekularbiologie in der Virologie) |  |  |
| Transfusionsmedizin/ Immunhämatologie (einschließlich Blutgruppenserologie, Transfusionsserologie) |  |  |
| Patientennahe Untersuchungen (Point-of-Care-Testing - POCT) |  |  |

Untersuchungsgut

In der zweiten Spalte wird jeweils das Untersuchungsgut in Kategorien oder im Einzelnen aufgelistet, an dem die Untersuchung vorgenommen wird. Im Allgemeinen handelt es sich hier um körpereigene bzw. körperfremde Substanzen und Zellen (siehe Beispiel 1).

Untersuchungsart

In der dritten Spalte ist die Untersuchungsart mit dem untergeordneten Verfahren (Untersuchungsverfahren) anzugeben, nach der die Untersuchung durchgeführt wird (nichtzutreffende Angaben bitte löschen). Bitte beachten Sie bei der Erstellung die alphabetische Reihenfolge der Untersuchungsarten (z. B. Aggregometrie, Chromatographie, Mikroskopie; siehe Beispiel 1).

Regelwerke

Die Arbeitsanweisungen werden unter Regelwerke im Geltungsbereich nicht einzeln aufgezählt, müssen aber der ZLG als vollständige Liste der Arbeitsanweisungen vorliegen. Dies kann z. B. mit dem von der DAkkS im Rahmen der Antragstellung auf Akkreditierung geforderten Dokument 72 FB 005.8 erfolgen.

Unterschriftsberechtigte

Unterschriftsberechtigte, d. h. zur Befundunterzeichnung berechtigte Personen sind autorisiertes medizinisch-wissenschaftliches Personal des Laboratoriums. Bitte mit Titel, Vornamen, Namen und Bereich der Unterschriftsberechtigung (Untersuchungsgebiete) benennen. Besteht die Berechtigung für alle Untersuchungsgebiete, erfolgt der Eintrag „alle Bereiche“.

Beispiel 1: Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin

| Untersuchungsgebiet Erhebung klinischer Daten im Fachgebiet | Untersuchungsgut Produkt | Untersuchungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Hämatologie) | humane Zellen aus Blut, ggf. nach Aufbereitung, Liquor, Urin, extravasale Körperflüssigkeiten | Aggregometrie Thrombozytenaggregationstest |
|  |  | Chromatographie Hochleistungsflüssigkeitschroma-tographie |
|  |  | Mikroskopie Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen ohne Anfärbung Fluoreszenzmikroskopie direkte Immunfluoreszenzmikroskopie Polarisationsmikroskopie |

| 2 | Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika |
| --- | --- |

Bei der Angabe des Geltungsbereichs der Anerkennung  für die Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika wird unterschieden nach Prüfgebiet, Prüfgegenstand und Prüfungsart.

Prüfgebiet

In der ersten Spalte der Tabelle werden die Prüfungen zu Prüfgebieten zusammengefasst. Die Prüfgebiete entsprechen den Untersuchungsgebieten bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin.

Prüfgegenstand

In der zweiten Spalte wird der Prüfgegenstand aufgenommen (siehe Anhang II der Richtlinie 98/79/EG).

Prüfungsart

Die Prüfungsarten entsprechen den Untersuchungsarten bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin.

Regelwerke und Unterschriftsberechtigte

Bzgl. der Regelwerke und Unterschriftsberechtigte gelten die bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin gemachten Hinweise.

Beispiel 2: Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika

| Prüfgebiet Leistungsbewertungs- prüfungen im Fachgebiet | Prüfgegenstand Produkt | Prüfungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Hämatologie) | In-vitro-Diagnostika mit zugehörigen Reagen-zien, einschließlich Kalibrier- und Kontroll-materialien nach Richtlinie 98/79/EG: In-vitro-Diagnostika des Anhangs II, Liste A (...), Liste B (...) und Sonstige In-vitro-Diagnostika | Aggregometrie Thrombozytenaggregationstest Chromatographie Hochleistungsflüssigkeitschroma-tographie |
|  |  | Mikroskopie Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen ohne Anfärbung Fluoreszenzmikroskopie direkte Immunfluoreszenzmikroskopie Polarisationsmikroskopie |

| 3 | Liste der möglichen Untersuchungsarten bzw. Prüfarten |
| --- | --- |

Die Liste der Untersuchungsarten/Prüfarten wurde vom „Sektorkomitee Medizinische Laboratorien“ bestätigt und wird bei Bedarf angepasst.

| Prüfgebiet Leistungsbewertungs- prüfungen im Fachgebiet | Prüfgegenstand Produkt | Prüfungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
|  |  | Agglutinationsteste direkte Agglutinationsteste Hämadsorptionstest Hämagglutinationshemmung indirekte Agglutinationsteste Hämagglutination Hämagglutination mit Eluat nach Antikörper-Elution/Absprengung Latex-, Gelatinepartikelagglutination Gruber-Agglutination Widal-Agglutination |
|  |  | Aggregometrie Thrombozytenaggregationstest |
|  |  | Aräometrie Bestimmung der relativen Dichte |
|  |  | Chromatographie Dünnschichtchromatographie (DC) Flüssigkeitschromatographie (LC) Gaschromatographie (GC) Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (HPLC-MS) |
|  |  | Chromosomenanalyse Chromosomenanalyse aus Fruchtwasserzellen In situ Methode Trypsinisierungsmethode Chromosomenanalyse aus Chorionzotten/Plazentagewebe Direktpräparation Zellkultur Chromosomenanalyse aus nativem bzw. Biopsiegewebe (z.B. Lymphozyten, Abortmaterial, Sputum, Cervixsekret, Urin, Tumormaterial, Knochenmark) aus kultiviertem Gewebe (primäre Kulturen z.B. von Tumoren, Lymphozyten oder Fibroplasten sowie permanente Kulturen, z.B. Tumorzelllinien) Chromosomenanalyse durch Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FISH) mit spezifischen Sonden Chromosomenpainting Reverse FISH Vielfarben-Karyotypisierung Interphase-Untersuchungen durch FISH Chromosomenanalyse durch Comparative Genomic Hybridization (CGH) Mutagenitätsprüfung mit zytogenetischen Verfahren Untersuchung der Chromosomenbrüchigkeit |
|  |  | Durchflusszytometrie Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung Durchflusszytometrie mit zytometrischer Zellklassifizierung zytochemisch-zytometrischer Zellklassifizierung Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen (FACS) |
|  |  | Elektrochemische Untersuchungen Amperometrie O2-Partialdruck (Clark-Elektrode) Coulometrie Potentiometrie pH-Wert CO2-Partialdruck ionenselektive Elektroden mit Hilfe von Biosensoren Voltammetrie |
|  |  | Elektrophorese Gegenstromelektrophorese (Überwanderungselektrophorese) Immunelektrophorese/Immunfixation Isotachophorese Isoelektrische Fokussierung Kapillarelektrophorese Pulsfeldgelelektrophorese Rocket-Elektrophorese Zonenelektrophorese Celluloseacetat-Elektrophorese Agar-, Agarose-, Polyacrylamid-, SDS-Polyacrylamid-, Stärkegel-Elektrophorese |
|  |  | Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Viren Agardiffusionstest Agardilutionstest Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point teilmechanisiert vollmechanisiert Bestimmung der minimalen bakteriziden Konzentration (MBK) genotypische Resistenzbestimmung von Viren (Mutationsanalyse, s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) molekularbiologische Nachweise (z.B. Nachweis von Resistenzgenen, s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) (modifizierte) Proportionsmethode (Fest- und/oder Flüssigmedien) phänotypische Resistenzbestimmung von Viren in Zellkulturen Enzymaktivitätshemmtest Focusreduktionstest Plaquereduktionstest Zell-Lysis-Assay |
|  |  | Filtration Adsorptionsfiltration Membranfiltration Ultrafiltration |
|  |  | Funktionsuntersuchungen am Patienten Bestimmung der Blutungszeit 13C-Atemtest H2-Lactose-Atemtest Oraler Glucosetoleranztest Pankreolauryltest Xylosetest |
|  |  | Immunhistochemie |
|  |  | Keim-/Virus-differenzierung/-identifizierung/-typisierung biochemisch orientierend (z.B. Oxidase, Katalase) einfach (z.B. Koagulase, Harnstoff, Kligler) aufwändig (Mehrkammerverfahren, Bunte Reihe) serologisch (z.B. Agglutinationsteste) molekularbiologisch (s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) Phagentypisierung physikalisch Lösungsmittelempfindlichkeit (z.B. Äther, Chloroform) Säureempfindlichkeit HBB-Guanidintest |
|  |  | Koagulometrie |
|  |  | Komplementbindungsreaktion |
|  |  | Kulturelle Untersuchungen unspezifisch (nicht selektiv) spezifisch (selektiv) in mikroaerophiler oder anaerober Atmosphäre unter Zusatz von enthemmenden Substanzen Anreicherungsverfahren Bakterienwachstumsteste Hemmstoffnachweis Nachweis von angeborenen Stoffwechselanomalien Blutkulturverfahren teilmechanisiert vollmechanisiert Keimzahlbestimmung Focustest Impaktionsverfahren Kontakt-(Abklatsch-)Verfahren Oberflächenverfahren Plaquetest Plattengussverfahren Sedimentationsverfahren Zellkultur/Gewebekutur Shell vial assay (Zytospinkultur) permanente Zellen (Monolayer) primäre Zellkulturen Suspensionszellkulturen Toxinnachweis (z.B. Verotoxine) |
|  |  | Ligandenassays Enzymimmunoassay Fluoreszenzimmunoassay Fluoreszenzpolarisations-Enzymimmunoassay Immunoblot (Westernblot) Lumineszenzimmunoassay, Elektrochemilumineszenzimmuno-assay (CLIA/ECLIA) Radioimmunoassay Rezeptorassay |
|  |  | Lysisreaktionen Erythrozytolyse (z.B. Hämolyse im Gel Test (HIG)) Lysehemmtest T-Zell Assay Untersuchungen im Rahmen von Gewebetypisierungen (HLA) |
|  |  | Mikroskopie Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen nach immunenzymatischer Anfärbung ohne Anfärbung nach (aufwändiger) Voranreicherung Zell- und Gewebsvermessung Dunkelfeldmikroskopie Elektronenmikroskopie Transmissions-EM, negative staining einfach, direkt aus Untersuchungsmaterial nach Voranreicherung (z.B. mittels Ultrazentrifugation) Immunelektronenmikroskopie Raster-EM Fluoreszenzmikroskopie direkte Fluoreszenzmikroskopie mittels Fluorochromen direkte Immunfluoreszenzmikroskopie indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie Interferenzmikroskopie Phasenkontrastmikroskopie Polarisationsmikroskopie |
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Hybridisierungsverfahren Branched DNA (bDNA) Flüssig-flüssig Hybridisierung (z.B. Hybridization protection assay (HPA), Hybrid capture assay) In situ-Hybridisierung (z.B. FISH) Northern-Blot Southern-Blot Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Amplifikationsverfahren Ligase Chain Reaction (LCR) Nucleic Acid Sequence-Based amplification (NASBA) Polymerasekettenreaktion (PCR) Nested PCR (Reamplifikation mit "internem" Primerpaar) Q-beta Replicase Amplification Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD), Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) Strand Displacement Amplification (SDA) Transcription Mediated Amplification (TMA) Detektion der Amplifikationsprodukte mittels größenspezifischer DNA-Fragmentanalyse im Agarosegel Heteroduplexanalyse (Temperaturgradientengelelektro-phorese (TGGE), denaturierende Gradientengelelektrophorese (DGGE und DDGGE), denaturierende Hochdruckflüssigkeitschromatographie (DHPLC), Heteroduplexmobilitätstest (HMA)) Mikro-/Mini-Satellitenanalyse (Fragmentanalyse) Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff (z.B. SYBR Green I) Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) Sequenzspezifische Detektion der Amplifikationsprodukte qualitativ mittels Agarosegel mit nachfolgender Southern-Blot Analyse mittels spezifischer Oligonukleotid-Sonden DNA Sequenzierung (Kapillar- oder gelelektrophoretische Auftrennung, bzw. Chip-Format: "sequencing by hybridization") Restriktionsspaltung der Amplifikate (Restriktionsfragmentlängen-polymorphismen RFLP) mit nachfolgender Agarosegel-Analyse Single Nucleotide Polymorphism (SNP) mutationsspezifische PCR (Sequence specific primer (SSP) PCR, Amplification refractory mutation system (ARMS)) Sequenzspezifische Detektion der Amplifikationsprodukte qualitativ oder quantitativ mittels Flüssig-flüssig Hybridisierung (z.B. Hybridization protection assay, s.o.) Fest-flüssig Hybridisierung (Festphasen-gebundene Fangsonden und Enzymimmunoassay-basierende Detektion der Hybridisierungsereignisse) im Mikrotiterplatten-Format/Microbead-Format/reversen Blot Format (Line Probe Assay)/Oligonucleotid-Array Format (Chip) Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR) |
|  |  | Neutralisationsteste zum Nachweis erregerspezifischer AK zur Erregeridentifizierung (s.o.) |
|  |  | Osmometrie Kryoskopie Dampfdruckosmometrie |
|  |  | Partikeleigenschaftsbestimmungen (z.B. Blutzellen) mit automatisierten Verfahren Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch Partikelgrößenbestimmung (elektronisch) Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale |
|  |  | Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung osmotische Erythrozytenresistenz ohne/mit vorausgegangener Farbreaktion mit Hilfe von Reagenzträgern |
|  |  | Radioaktivitätsmessung |
|  |  | Rheologie Viskosimetrie |
|  |  | Röntgendiffraktion Konkrementanalyse |
|  |  | Sedimentationsuntersuchungen Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit |
|  |  | Spektrometrie Absorptionsspektrometrie/Photometrie UV-/VIS-/NIR-/IR-Spektrometrie Nephelometrie/Immunnephelo-metrie Turbidimetrie/Immunturbidimetrie Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) Atomemissionsspektrometrie (AES) Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) Flammenemissionsspektrometrie Kernresonanzspektrometrie Lumineszenzspektrometrie Biolumineszenzmessung Chemilumineszenzspektrometrie Fluoreszenzspektrometrie Time-resolved-Fluoreszenzspektrometrie Fluoreszenzpolarisationsspektrometrie Phosphoreszenzspektrometrie Massenspektrometrie (MS/MS-MS) induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP) Matrix assisted laser desorption ionization-time of flight-Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) Reflektometrie/Trägergebundene Untersuchungsverfahren |
|  |  | Tierversuche Nachweis von Toxinen Nachweis/Propagierung von Mikroorganismen Xenodiagnostische Untersuchung |
|  |  | Titrimetrie |
|  |  | Zellfunktionstests Lymphozytentransformationstest |
|  |  | Zentrifugation Analytische Ultrazentrifugation Dichtegradientenzentrifugation Hämatokritbestimmung Zytozentrifugation |
|  |  | Sonstige Immundiffusion (z.B. Mancini/Ouchterlony/Elek) |

# Footnotes

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

# Comments

Welche Formatierung??

Seite: 4
 Bitte ergänzen oder streichen!

Seite: 4
 Bitte ergänzen oder streichen!

Welche Formatierung??