| ##### Erstellen der Geltungsbereiche für die Anerkennung von Medizinischen Laboratorien und Prüflaboratorien für In-vitro-Diagnostika | ##### 212_HI01 |
| --- | --- |

| #### 1 | #### Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin |
| --- | --- |

Bei der Angabe des Geltungsbereichs der Anerkennung wird unterschieden nach Untersuchungsgebiet, Untersuchungsgut und Untersuchungsart.

- Untersuchungsgebiet

In der ersten Spalte der Tabelle werden die Prüfungen zu Untersuchungsgebieten zusammengefasst. Die Untersuchungsgebiete orientieren sich an der Einteilung der in Laboratorien für medizinische Analysen relevanten medizinischen Fachgebiete. Diese Gliederung wurde vom „Sektorkomitee Medizinische Laboratorien“ bestätigt. Die unten gelisteten Untersuchungsgebiete werden derzeit unterschieden. Diese Auflistung ist nicht abschließend. Sollten zur Beantragung der Anerkennung vorgesehene Untersuchungen nicht diesen Gebieten zugeordnet werden können, sind nach Zustimmung des Sektorkomitees auch weitere Definitionen für Untersuchungsgebiete möglich.

Bitte beachten Sie bei der Erstellung die Reihenfolge der Untersuchungsgebiete (Klinische Chemie, Immunologie, ... Patientennahe Untersuchungen (Point-of-Care-Testing - POCT) und die Reihenfolge der Untersetzungen innerhalb eines Untersuchungsgebietes (z. B. Endokrinologie, Hämatologie, Hämostaseologie ...).

| Untersuchungsgebiet Erhebung klinischer Daten im Fachgebiet | - Untersuchungsgut - Produkt | Untersuchungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Endokrinologie, Hämatologie, Hämostaseologie, Klinische Toxikologie,Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)) |  |  |
| Immunologie (einschließlich Allergologie, Immungenetik, Molekularbiologie in der Immunologie) |  |  |
| Humangenetik (einschließlich Molekulare Humangenetik, Tumorzytogenetik, Zytogenetik) |  |  |
| Mikrobiologie (einschließlich Bakteriologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie in der Infektionsdiagnostik, Mykobakteriologie, Mykologie, Parasitologie) |  |  |
| Virologie (einschließlich Infektionsserologie, Molekularbiologie in der Virologie) |  |  |
| Transfusionsmedizin/ Immunhämatologie (einschließlich Blutgruppenserologie, Transfusionsserologie) |  |  |
| Patientennahe Untersuchungen (Point-of-Care-Testing - POCT) |  |  |

- Untersuchungsgut

In der zweiten Spalte wird jeweils das Untersuchungsgut in Kategorien oder im Einzelnen aufgelistet, an dem die Untersuchung vorgenommen wird. Im Allgemeinen handelt es sich hier um körpereigene bzw. körperfremde Substanzen und Zellen (siehe Beispiel 1).

- Untersuchungsart

In der dritten Spalte ist die Untersuchungsart mit dem untergeordneten Verfahren (Untersuchungsverfahren) anzugeben, nach der die Untersuchung durchgeführt wird (nichtzutreffende Angaben bitte löschen). Bitte beachten Sie bei der Erstellung die alphabetische Reihenfolge der Untersuchungsarten (z. B. Aggregometrie, Chromatographie, Mikroskopie; siehe Beispiel 1).

- Regelwerke

Die Arbeitsanweisungen werden unter Regelwerke im Geltungsbereich nicht einzeln aufgezählt, müssen aber der ZLG als vollständige Liste der Arbeitsanweisungen vorliegen. Dies kann z. B. mit dem von der DAkkS im Rahmen der Antragstellung auf Akkreditierung geforderten Dokument 72 FB 005.8 erfolgen.

- Unterschriftsberechtigte

Unterschriftsberechtigte, d. h. zur Befundunterzeichnung berechtigte Personen sind autorisiertes medizinisch-wissenschaftliches Personal des Laboratoriums. Bitte mit Titel, Vornamen, Namen und Bereich der Unterschriftsberechtigung (Untersuchungsgebiete) benennen. Besteht die Berechtigung für alle Untersuchungsgebiete, erfolgt der Eintrag „alle Bereiche“.

Beispiel 1: Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin

| Untersuchungsgebiet Erhebung klinischer Daten im Fachgebiet | - Untersuchungsgut - Produkt | Untersuchungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Hämatologie) | humane Zellen aus Blut, ggf. nach Aufbereitung, Liquor, Urin, extravasale Körperflüssigkeiten | Aggregometrie - Thrombozytenaggregationstest |
|  |  | Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschroma-tographie |
|  |  | Mikroskopie - Hellfeldmikroskopie - nach Anfärbung mittels Farbstoffen - ohne Anfärbung - Fluoreszenzmikroskopie - direkte Immunfluoreszenzmikroskopie - Polarisationsmikroskopie |

| #### 2 | #### Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika |
| --- | --- |

Bei der Angabe des Geltungsbereichs der Anerkennung  für die Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika wird unterschieden nach Prüfgebiet, Prüfgegenstand und Prüfungsart.

- Prüfgebiet

In der ersten Spalte der Tabelle werden die Prüfungen zu Prüfgebieten zusammengefasst. Die Prüfgebiete entsprechen den Untersuchungsgebieten bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin.

- Prüfgegenstand

In der zweiten Spalte wird der Prüfgegenstand aufgenommen (siehe Anhang II der Richtlinie 98/79/EG).

- Prüfungsart

- Die Prüfungsarten entsprechen den Untersuchungsarten bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin.

- Regelwerke und Unterschriftsberechtigte

- Bzgl. der Regelwerke und Unterschriftsberechtigte gelten die bei der Erhebung klinischer Daten in der Laboratoriumsmedizin gemachten Hinweise.

Beispiel 2: Erhebung klinischer Daten im Rahmen von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika

| Prüfgebiet Leistungsbewertungs- prüfungen im Fachgebiet | Prüfgegenstand Produkt | Prüfungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
| Klinische Chemie (einschließlich Hämatologie) | In-vitro-Diagnostika mit zugehörigen Reagen-zien, einschließlich Kalibrier- und Kontroll-materialien nach Richtlinie 98/79/EG: In-vitro-Diagnostika des Anhangs II, Liste A (...), Liste B (...) und Sonstige In-vitro-Diagnostika | Aggregometrie - Thrombozytenaggregationstest Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschroma-tographie |
|  |  | Mikroskopie - Hellfeldmikroskopie - nach Anfärbung mittels Farbstoffen - ohne Anfärbung - Fluoreszenzmikroskopie - direkte Immunfluoreszenzmikroskopie - Polarisationsmikroskopie |

| 3 | Liste der möglichen Untersuchungsarten bzw. Prüfarten |
| --- | --- |

Die Liste der Untersuchungsarten/Prüfarten wurde vom „Sektorkomitee Medizinische Laboratorien“ bestätigt und wird bei Bedarf angepasst.

| Prüfgebiet Leistungsbewertungs- prüfungen im Fachgebiet | Prüfgegenstand Produkt | Prüfungsart Verfahren |
| --- | --- | --- |
|  |  | Agglutinationsteste - direkte Agglutinationsteste - Hämadsorptionstest - Hämagglutinationshemmung - indirekte Agglutinationsteste - Hämagglutination - Hämagglutination mit Eluat nach Antikörper-Elution/Absprengung - Latex-, Gelatinepartikelagglutination - Gruber-Agglutination - Widal-Agglutination |
|  |  | Aggregometrie - Thrombozytenaggregationstest |
|  |  | Aräometrie - Bestimmung der relativen Dichte |
|  |  | Chromatographie - Dünnschichtchromatographie (DC) - Flüssigkeitschromatographie (LC) - Gaschromatographie (GC) - Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (HPLC-MS) |
|  |  | Chromosomenanalyse - Chromosomenanalyse aus Fruchtwasserzellen - In situ Methode - Trypsinisierungsmethode - Chromosomenanalyse aus Chorionzotten/Plazentagewebe - Direktpräparation - Zellkultur - Chromosomenanalyse - aus nativem bzw. Biopsiegewebe (z.B. Lymphozyten, Abortmaterial, Sputum, Cervixsekret, Urin, Tumormaterial, Knochenmark) - aus kultiviertem Gewebe (primäre Kulturen z.B. von Tumoren, Lymphozyten oder Fibroplasten sowie permanente Kulturen, z.B. Tumorzelllinien) - Chromosomenanalyse durch Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FISH) - mit spezifischen Sonden - Chromosomenpainting - Reverse FISH - Vielfarben-Karyotypisierung - Interphase-Untersuchungen durch FISH - Chromosomenanalyse durch Comparative Genomic Hybridization (CGH) - Mutagenitätsprüfung mit zytogenetischen Verfahren - Untersuchung der Chromosomenbrüchigkeit |
|  |  | Durchflusszytometrie - Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung - Durchflusszytometrie mit - zytometrischer Zellklassifizierung - zytochemisch-zytometrischer Zellklassifizierung - Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen (FACS) |
|  |  | Elektrochemische Untersuchungen - Amperometrie - O2-Partialdruck (Clark-Elektrode) - Coulometrie - Potentiometrie - pH-Wert - CO2-Partialdruck - ionenselektive Elektroden - mit Hilfe von Biosensoren - Voltammetrie |
|  |  | Elektrophorese - Gegenstromelektrophorese (Überwanderungselektrophorese) - Immunelektrophorese/Immunfixation - Isotachophorese - Isoelektrische Fokussierung - Kapillarelektrophorese - Pulsfeldgelelektrophorese - Rocket-Elektrophorese - Zonenelektrophorese - Celluloseacetat-Elektrophorese - Agar-, Agarose-, Polyacrylamid-, SDS-Polyacrylamid-, Stärkegel-Elektrophorese |
|  |  | Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Viren - Agardiffusionstest - Agardilutionstest - Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - teilmechanisiert - vollmechanisiert - Bestimmung der minimalen bakteriziden Konzentration (MBK) - genotypische Resistenzbestimmung von Viren (Mutationsanalyse, s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) - molekularbiologische Nachweise (z.B. Nachweis von Resistenzgenen, s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) - (modifizierte) Proportionsmethode (Fest- und/oder Flüssigmedien) - phänotypische Resistenzbestimmung von Viren in Zellkulturen - Enzymaktivitätshemmtest - Focusreduktionstest - Plaquereduktionstest - Zell-Lysis-Assay |
|  |  | Filtration - Adsorptionsfiltration - Membranfiltration - Ultrafiltration |
|  |  | Funktionsuntersuchungen am Patienten - Bestimmung der Blutungszeit - 13C-Atemtest - H2-Lactose-Atemtest - Oraler Glucosetoleranztest - Pankreolauryltest - Xylosetest |
|  |  | Immunhistochemie |
|  |  | Keim-/Virus-differenzierung/-identifizierung/-typisierung - biochemisch - orientierend (z.B. Oxidase, Katalase) - einfach (z.B. Koagulase, Harnstoff, Kligler) - aufwändig (Mehrkammerverfahren, Bunte Reihe) - serologisch (z.B. Agglutinationsteste) - molekularbiologisch (s.u. Molekularbiologische Untersuchungen) - Phagentypisierung - physikalisch - Lösungsmittelempfindlichkeit (z.B. Äther, Chloroform) - Säureempfindlichkeit - HBB-Guanidintest |
|  |  | Koagulometrie |
|  |  | Komplementbindungsreaktion |
|  |  | Kulturelle Untersuchungen - unspezifisch (nicht selektiv) - spezifisch (selektiv) - in mikroaerophiler oder anaerober Atmosphäre - unter Zusatz von enthemmenden Substanzen - Anreicherungsverfahren - Bakterienwachstumsteste - Hemmstoffnachweis - Nachweis von angeborenen Stoffwechselanomalien - Blutkulturverfahren - teilmechanisiert - vollmechanisiert - Keimzahlbestimmung - Focustest - Impaktionsverfahren - Kontakt-(Abklatsch-)Verfahren - Oberflächenverfahren - Plaquetest - Plattengussverfahren - Sedimentationsverfahren - Zellkultur/Gewebekutur - Shell vial assay (Zytospinkultur) - permanente Zellen (Monolayer) - primäre Zellkulturen - Suspensionszellkulturen - Toxinnachweis (z.B. Verotoxine) |
|  |  | Ligandenassays - Enzymimmunoassay - Fluoreszenzimmunoassay - Fluoreszenzpolarisations-Enzymimmunoassay - Immunoblot (Westernblot) - Lumineszenzimmunoassay, Elektrochemilumineszenzimmuno-assay (CLIA/ECLIA) - Radioimmunoassay - Rezeptorassay |
|  |  | Lysisreaktionen - Erythrozytolyse (z.B. Hämolyse im Gel Test (HIG)) - Lysehemmtest - T-Zell Assay - Untersuchungen im Rahmen von Gewebetypisierungen (HLA) |
|  |  | Mikroskopie - Hellfeldmikroskopie - nach Anfärbung mittels Farbstoffen - nach immunenzymatischer Anfärbung - ohne Anfärbung - nach (aufwändiger) Voranreicherung - Zell- und Gewebsvermessung - Dunkelfeldmikroskopie - Elektronenmikroskopie - Transmissions-EM, negative staining - einfach, direkt aus Untersuchungsmaterial - nach Voranreicherung (z.B. mittels Ultrazentrifugation) - Immunelektronenmikroskopie - Raster-EM - Fluoreszenzmikroskopie - direkte Fluoreszenzmikroskopie mittels Fluorochromen - direkte Immunfluoreszenzmikroskopie - indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie - Interferenzmikroskopie - Phasenkontrastmikroskopie - Polarisationsmikroskopie |
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen - Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Hybridisierungsverfahren - Branched DNA (bDNA) - Flüssig-flüssig Hybridisierung (z.B. Hybridization protection assay (HPA), Hybrid capture assay) - In situ-Hybridisierung (z.B. FISH) - Northern-Blot - Southern-Blot - Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Amplifikationsverfahren - Ligase Chain Reaction (LCR) - Nucleic Acid Sequence-Based amplification (NASBA) - Polymerasekettenreaktion (PCR) - Nested PCR (Reamplifikation mit "internem" Primerpaar) - Q-beta Replicase Amplification - Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD), Arbitrarily-primed PCR (AP-PCR) - Strand Displacement Amplification (SDA) - Transcription Mediated Amplification (TMA) - Detektion der Amplifikationsprodukte mittels - größenspezifischer DNA-Fragmentanalyse im Agarosegel - Heteroduplexanalyse (Temperaturgradientengelelektro-phorese (TGGE), denaturierende Gradientengelelektrophorese (DGGE und DDGGE), denaturierende Hochdruckflüssigkeitschromatographie (DHPLC), Heteroduplexmobilitätstest (HMA)) - Mikro-/Mini-Satellitenanalyse (Fragmentanalyse) - Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff (z.B. SYBR Green I) - Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) - Sequenzspezifische Detektion der Amplifikationsprodukte qualitativ mittels - Agarosegel mit nachfolgender Southern-Blot Analyse mittels spezifischer Oligonukleotid-Sonden - DNA Sequenzierung (Kapillar- oder gelelektrophoretische Auftrennung, bzw. Chip-Format: "sequencing by hybridization") - Restriktionsspaltung der Amplifikate (Restriktionsfragmentlängen-polymorphismen RFLP) mit nachfolgender Agarosegel-Analyse - Single Nucleotide Polymorphism (SNP) - mutationsspezifische PCR (Sequence specific primer (SSP) PCR, Amplification refractory mutation system (ARMS)) - Sequenzspezifische Detektion der Amplifikationsprodukte qualitativ oder quantitativ mittels - Flüssig-flüssig Hybridisierung (z.B. Hybridization protection assay, s.o.) - Fest-flüssig Hybridisierung (Festphasen-gebundene Fangsonden und Enzymimmunoassay-basierende Detektion der Hybridisierungsereignisse) - im Mikrotiterplatten-Format/Microbead-Format/reversen Blot Format (Line Probe Assay)/Oligonucleotid-Array Format (Chip) - Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR) |
|  |  | Neutralisationsteste - zum Nachweis erregerspezifischer AK - zur Erregeridentifizierung (s.o.) |
|  |  | Osmometrie - Kryoskopie - Dampfdruckosmometrie |
|  |  | Partikeleigenschaftsbestimmungen (z.B. Blutzellen) mit automatisierten Verfahren - Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch - Partikelgrößenbestimmung (elektronisch) - Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale |
|  |  | Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung - osmotische Erythrozytenresistenz - ohne/mit vorausgegangener Farbreaktion - mit Hilfe von Reagenzträgern |
|  |  | Radioaktivitätsmessung |
|  |  | Rheologie - Viskosimetrie |
|  |  | Röntgendiffraktion - Konkrementanalyse |
|  |  | Sedimentationsuntersuchungen - Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit |
|  |  | Spektrometrie - Absorptionsspektrometrie/Photometrie - UV-/VIS-/NIR-/IR-Spektrometrie - Nephelometrie/Immunnephelo-metrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie - Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - Atomemissionsspektrometrie (AES) - Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) - Flammenemissionsspektrometrie - Kernresonanzspektrometrie - Lumineszenzspektrometrie - Biolumineszenzmessung - Chemilumineszenzspektrometrie - Fluoreszenzspektrometrie - Time-resolved-Fluoreszenzspektrometrie - Fluoreszenzpolarisationsspektrometrie - Phosphoreszenzspektrometrie - Massenspektrometrie (MS/MS-MS) - induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP) - Matrix assisted laser desorption ionization-time of flight-Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) - Reflektometrie/Trägergebundene Untersuchungsverfahren |
|  |  | Tierversuche - Nachweis von Toxinen - Nachweis/Propagierung von Mikroorganismen - Xenodiagnostische Untersuchung |
|  |  | Titrimetrie |
|  |  | Zellfunktionstests - Lymphozytentransformationstest |
|  |  | Zentrifugation - Analytische Ultrazentrifugation - Dichtegradientenzentrifugation - Hämatokritbestimmung - Zytozentrifugation |
|  |  | Sonstige - Immundiffusion (z.B. Mancini/Ouchterlony/Elek) |

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen

Hinweis: bitte jeweils nicht zutreffendes streichen